ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το ετοσ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 40.874,95 ευρώ χωρίς ΦΠΑ |
|  | ΠΟΡΟΙ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α.Α) | Α.Τ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΜΕΡΙΚΟ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α' : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
| CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» (43 ΕΙΔΗ) |
| 1.ΛΑΜΠΑ HQΙ Ε40 400 W | 1 | 12 | ΤΜΧ |  |  |
| 2.ΛΑΜΠΑ HQΙ Ε40 250 W | 2 | 12 | ΤΜΧ |  |  |
| 3. ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 150W | 3 | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 4. ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 250W | 4 | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| 5.ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20 m | 5 | 300 | ΤΜΧ |  |  |
| 6. ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W LED | 6 | 290 | ΤΜΧ |  |  |
| 7.ΛΑΜΠΑ COMPACT ΟIKOΝΟΜΙΑΣ E27 23W | 7 | 3200 | ΤΜΧ |  |  |
| 8.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W | 8 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 9.ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΗ 2,5 mm | 9 | 100 | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 10.ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ | 10 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 11.ΛΑΜΠΑ LED 10W | 11 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 12.ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ | 12 | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 13.ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm | 13 | 20 | ΚΟΥΤΙ (100 ΤΜΧ.) |  |  |
| 14.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΑΛΙΝΕΣ ΚΟΝΤΕΣ 5Α | 14 | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 15.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Μ/Ε (ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ) | 15 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 16.ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ2Χ25 A | 16 | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| 17.ΓΛΟΜΠΟΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) Φ40 | 17 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 18.ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 | 18 | 400 | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 19.ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3x1,5 | 19 | 200 | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 20.ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 2x1,5 | 20 | 200 | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 21.ΧΟΥΦΤΑ | 21 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 22. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W | 22 | 150 | ΤΜΧ |  |  |
| 23. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W | 23 | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| 24.ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | 24 | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| 25.ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 16αρι | 25 | 100 | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 26.ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 23αρι | 26 | 50 | ΜΕΤΡΟ |  |  |
| 27.ΚΛΕΜΑ 4mm | 27 | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 28.ΡΟΚΑ 8/25 | 28 | 1 | ΚΟΥΤΙ (100 ΤΜΧ.) |  |  |
| 29.ΡΟΚΑ 10/25 | 29 | 1 | ΚΟΥΤΙ (100 ΤΜΧ.) |  |  |
| 30.ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 7,5Χ7,5 ΣΤΕΓΑΝΑ | 30 | 15 | ΤΜΧ |  |  |
| 31.ΝΤΟΥΪ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ E27 | 31 | 300 | ΤΜΧ |  |  |
| 32.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40ΡΑΓΑΣ | 32 | 3 | ΤΜΧ |  |  |
| 33.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α ΡΑΓΑΣ | 33 | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| 34.ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED 25A | 34 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 35. ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36 | 35 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 36. ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W | 36 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 37.ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED 35A | 37 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 38.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 4Α | 46 | 60 | ΤΜΧ |  |  |
| 39.ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 4-22 WATT | 47 | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 40.STARTER 4-65 WATT | 48 | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 41.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 25Α | 49 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 42.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 35Α | 50 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 43.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 50Α | 51 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| CPV: 4451100-5 «Εργαλεία χειρός » (15 ΕΙΔΗ ) |
| 44.ΠΕΝΣΑ 1000V ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ 200ΜΜ | 38 | 4 | ΤΜΧ |  |  |
| 45.ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑΣ | 39 | 2 | ΣΕΤ |  |  |
| 46.ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 1000V | 40 | 2 | ΣΕΤ |  |  |
| 47.ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 41 | 2 | ΣΕΤ |  |  |
| 48.ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ | 42 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 49.ΣΦΥΡΙ (ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ) 1000γρ | 43 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 50.ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 1000V 180MM | 52 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 51.ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 50ΜΜ | 53 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 52.ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 1000V ΕΠΙΧΡΩΜ. 200ΜΜ | 54 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 53.ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | 56 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 54.ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ | 57 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 55.ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS 26MM 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ + DRILL | 58 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 56. ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟ (ΤΑΥ) 17ΜΜ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000V | 59 | 1 | ΤΜΧ |  |  |
| 57. ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟ (ΤΑΥ) 10ΜΜ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000V | 60 | 1 | ΤΜΧ |  |  |
| CPV: 18143000-3 «Προστατευτικά Εξαρτήματα» (2 ΕΙΔΗ ) |
| 58.ΓΑΝΤΙΑ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ) μεγεθους large | 44 | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| 59.ΓΑΝΤΙΑ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ) μεγεθους extra large | 45 | 2 | ΤΜΧ |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β' :ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ |
| --- |
| CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» (7 ΕΙΔΗ) |
| 60. ΛΑΜΠΑ ECO CLASSIC 46W E27 | 61 | 60 | ΤΜΧ |  |  |
| 61. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ NEOZED 35A | 62 | 60 | ΤΜΧ |  |  |
| 62. ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 150W | 63 | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 63. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W | 64 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 64. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10Α | 65 | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 65. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 16Α | 66 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 66.ΛΑΜΠΑ COMPACT ΟIKOΝΟΜΙΑΣ E27 23W | 67 | 50 | ΤΜΧ |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Α’ ΟΜΑΔΑΣ: |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ] : |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) : |  |

| ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Β’ ΟΜΑΔΑΣ: |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ] : |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) : |  |

| ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ): |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ] : |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) : |  |

Ο Προσφέρων

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το ετοσ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 40.874,95 ευρώ χωρίς ΦΠΑ |
|  | ΠΟΡΟΙ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α :  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α.Τ. 1ο

ΛΑΜΠΑ HQI E40 400 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας λάμπας αλογονιδίων μετάλλου, σωληνωτής μορφής, με κάλυκα Ε40,  ισχύος 400 W, θερμοκρασίας χρώματος 4.200Κ – 4.600Κ, με φωτεινή ροή περίπου 31.500 lm, χρόνος ζωής περίπου 20.000 ώρες. Θα φέρει σήμανση  CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 2Ο

ΛΑΜΠΑ HQI E40 250 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου, σωληνωτής μορφής, με κάλυκα Ε40 ισχύος 250 W, θερμοκρασίας χρώματος 4.200Κ – 4.600Κ, φωτεινής ροής 20.000lm τουλάχιστον και χρόνος ζωής περίπου 20.000h. Θα φέρει σήμανση  CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 3ο

ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ E40 150 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας λάμπας νατρίου. Η λάμπα νατρίου θα είναι ισχύος 150W, θα διαθέτει κάλυκα (σπείρωμα) Ε40, ο ελάχιστος χρόνος ζωής θα είναι περίπου 35.000 ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι 16.000 lumen τουλάχιστον, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V, ο λαμπτήρας θα είναι διαφανής ή γαλακτερού χρώματος αχλαδωτής μορφής ή διαφανής σωληνωτής μορφής, ενεργειακής κλάσης Α+, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2.700Κ ή περίπου 2000Κ. Ο παραπάνω λαμπτήρας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 4ο

ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 250 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας λάμπας νατρίου. Η λάμπα νατρίου θα είναι ισχύος 250W, θα διαθέτει κάλυκα (σπείρωμα) Ε40, ο ελάχιστος χρόνος ζωής θα είναι περίπου 35.000 ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι 16.000 lumen τουλάχιστον, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V, ο λαμπτήρας θα είναι διάφανος ή γαλακτερού χρώματος αχλαδωτής μορφής ή διάφανος σωληνωτής μορφής, ενεργειακής κλάσης Α+, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2.700Κ ή  2000Κ. Ο παραπάνω λαμπτήρας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 5Ο

ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20 M

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα φθορισμού (ίσιος), μήκους 1,20 m, ισχύος 36 W, φωτεινής ροής περίπου 3.240 lm, χρόνου ζωής περίπου 20.000 ωρών Ευρωπαϊκού Προτύπου EN12464-1, για χώρους εργασίας και σχολεία. Ο παραπάνω λαμπτήρας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 6Ο

ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα οικονομίας, ισχύος περίπου 23W, τάσεως 230V με κάλυκα (σπείρωμα) Ε27. Ο ελάχιστος χρόνος ζωής θα είναι περίπου 10.000 ώρες και θα αποδίδει θερμοκρασία χρώματος περίπου 2700Κ Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 7Ο

ΛΑΜΠΑ COMPACT ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ E27 – 23 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας,κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τάσεως 230 V, ισχύος περίπου 23 W, με κάλυκα Ε27, μήκους περίπου 155-160 mm ή μήκους περίπου 172-178 mm,  φωτεινής ροής 1300lm τουλάχιστον, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 4.000Κ – 4.600Κ ή περίπου 2.700Κ, μέσος χρόνος ζωής περίπου 10.000 ώρες με 15.000 ώρες. Ο παραπάνω λαμπτήρας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 8ο

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός προβολέα LED. Ο προβολέας θα είναι ισχύος 100 Watt,  θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V, θερμοκρασίας χρώματος 6000K περίπου. Ο προβολέας θα είναι μαύρου χρώματος και ο βαθμός προστασίας του προβολέα θα είναι IP65. Ο παραπάνω προβολέας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 9ο

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΗ 2,5mm

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου μονόκλωνο 2,5 mm, τάσης 0,6/1 kV και χρώματος μαύρο. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 μέτρο :

Α.Τ. 10ο

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φωτοκυττάρου μέρας-νυκτός, 16A, 2-100lux, IP55. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 11ο

ΛΑΜΠΑ LED 10W

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός λαμπτήρα LED, ισχύος περίπου 10W, τάσεως 230V, θα φέρει κάλυκα (σπείρωμα) Ε27, θερμοκρασία χρώματος περίπου 4000Κ και μέσο χρόνο ζωής περίπου 15.000 ώρες. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 12ο

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας μονωτικής ταινίας μαύρης, πλάτος 19 mm και μήκος 20m. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 13ο

ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360mm x 4,5mm

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός δεματικού μαύρου χρώματος και διαστάσεων 360 mm x 4,5 mm. Είναι πλαστικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για δέσιμο καλωδίων. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100τμχ.) :

Α.Τ. 14Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΑΛΙΝΕΣ ΚΟΝΤΕΣ 5Α

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας γυάλινης ασφάλειας φορτίου 5Α, κοντής. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 15ο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Μ/Ε (ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ)

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός απλού μηχανικού χρονοδιακόπτη ράγας 230 Volt A.C. με εφεδρεία περίπου 200 ωρών. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 16ο

ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 2x25A

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ρελέ φορτίου 25 A,  με πηνίο 220V, επαφής ΝΟ ή δύο επαφών ΝΟ και τάσεως 230 Volt A.C.. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 17Ο

ΓΛΟΜΠΟΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) Φ40

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλύμματος (μπάλα), Φ40.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 18ο

ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3x1,5mm

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYM 1,5mm, G2, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1.

Τιμή για 1 μέτρο :

Α.Τ. 19Ο

ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3x1,5

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYL διατομής αγωγού 1,5mm, μονώσεως PVC. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 μέτρο :

Α.Τ. 20Ο

ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 2x1,5

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYL διατομής αγωγού 1,5mm, μονώσεως PVC. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 μέτρο :

Α.Τ. 21Ο

ΧΟΥΦΤΑ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας χούφτας, εξάρτημα για τοποθέτηση λάμπας Ε27, υψηλής αντοχής και ποιότητας.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 22Ο

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός μετασχηματιστή νατρίου, ισχύος 150w, τάσεως 230V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 23Ο

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός μετασχηματιστή νατρίου, ισχύος 400w, τάσεως 230V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 24Ο

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός μετασχηματιστή νατρίου, ισχύος 400w, τάσεως 230V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 25Ο

ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 16άρι

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σωλήνα σπιράλ, Φ16, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 μέτρο :

Α.Τ. 26Ο

ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 23άρι

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σωλήνα σπιράλ, Φ23, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 μέτρο :

Α.Τ. 27Ο

ΚΛΕΜΑ 4mm

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας πολυαιθυλενίου διάστασης 4mm.Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 28Ο

ΡΟΚΑ 8/25

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ρόκας διαμέτρου 8mm και μήκους 25mm. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100 τμχ) :

Α.Τ. 29Ο

ΡΟΚΑ 10/25

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ρόκας διαμέτρου 10mm και μήκους 25mm. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100 τμχ):

Α.Τ. 30Ο

ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 7,5x7,5 ΣΤΕΓΑΝΟ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός κουτιού διακλαδώσεως, ενδεικτικών διαστάσεων 80x80x40, IP65, στεγανό. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 31ο

ΝΤΟΥΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ντουί με κάλυκα Ε27 διαιρούμενο στο οποίο θα τοποθετείται λαμπτήρας. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 32Ο

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x40

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός διακόπτη ράγας τριφασικού, φορτίου 40Α. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 33Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α ΡΑΓΑΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας ασφάλειας φορτίου 25Α, 3ΚΑ, καμπύλης C. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 34Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED 25A

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας NEOZED ρεύματος 25A, τάσεως 400V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 35Ο

ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 2x36

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φωτιστικού σκάφους, στεγανού, Τ8, ισχύος 2x36W. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 36Ο

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός εκκινητή λαμπτήρων νατρίου και αλογονιδίων ισχύος 70-400W. Ο παραπάνω εκκινητής θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-61347-2-1. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 37Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED 35A

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας NEOZED ρεύματος 35A, τάσεως 400V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 38Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 4Α

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας αυτόματης ασφάλειας φορτίου,ρεύματος 4Α, καμπύλης C. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 39Ο

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 4-22W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός εκκινητή φωτισμού 4-22W. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 40Ο

STARTER 4-65W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός εκκινητή φωτισμού 4-65W. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 41Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ 25Α

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας τύπου ΔΕΗ, φορτίου 25Α. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 42Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ 35Α

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας τύπου ΔΕΗ, φορτίου 35Α. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 43Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΗ 50Α

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας τύπου ΔΕΗ, φορτίου 50Α. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 44Ο

ΠΕΝΣΑ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ηλεκτρολογικής επιχρωμιωμένης πένσας με ελάχιστη μόνωση 1000V, διάστασης 200ΜΜ, υψηλής ποιότητας.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 45Ο

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός σέτ μυτών για κατσαβιδιέρα, υψηλής ποιότητας.

Τιμή για 1 σέτ :

Α.Τ. 46Ο

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σετ μαγνητικών κατσαβιδιών με ελάχιστη μόνωση 1000V, υψηλής ποιότητας.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 47Ο

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σέτ καρυδάκια για καστάνια, υψηλής ποιότητας

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 48Ο

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός κονταριού πτυσσόμενου από αλουμίνιο, περίπου 6m, υψηλής αντοχής και ποιότητας.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 49Ο

ΣΦΥΡΙ (ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ) 1000gr

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σφυριού (βαριοπούλα),βάρους περίπου 1000gr, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 50Ο

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός πλαγιοκόφτη μεγέθους 180ΜΜ και μονώσεως 1000V.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 51Ο

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός κόφτη καλωδίων μεγέθους 50ΜΜ, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 52Ο

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός επιχρωμιωμένου μυτοτσίμπιδου, μεγέθους 200ΜΜ και μονώσεως 1000V.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 53Ο

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κασετίνας 109 περίπου εξαρτημάτων (τρύπανια-μύτες), υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Τιμή για 1 σέτ :

Α.Τ. 54Ο

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σέτ εξαρτημάτων βιδώματος περίπου 45 τεμαχίων, υψηλής ποιότητας.

Τιμή για 1 σέτ :

Α.Τ. 55Ο

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS 26MM

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός πιστολέτου με υποδοχή SDS, μεγέθους 26ΜΜ, ισχύος 800W, τάσεως 220V, 3 λειτουργιών. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 σέτ :

Α.Τ. 56Ο

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟ (ΤΑΥ) 17MM

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σωληνωτού καρυδακίου (ταύ), μεγέθους 17ΜΜ με μόνωση 1000V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 σέτ :

Α.Τ. 57Ο

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟ (ΤΑΥ) 10MM

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σωληνωτού καρυδακίου (ταύ), μεγέθους 10ΜΜ με μόνωση 1000V. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 σέτ :

Α.Τ. 58Ο

ΓΑΝΤΙΑ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ζευγαριού γαντιών δερμάτινων, έως 600V μόνωση, μεγέθους Large, υψηλής αντοχής.

Τιμή για 1 ζευγάρι :

Α.Τ. 59Ο

ΓΑΝΤΙΑ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ζευγαριού γαντιών δερμάτινων, έως 600V μόνωση, μεγέθους XL (extra large), υψηλής αντοχής.

Τιμή για 1 ζευγάρι :

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Α.Τ. 60Ο

ΛΑΜΠΑ ECO CLASSIC 46W E27

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας λάμπας πυρακτώσεως, ισχύος 46W, διάφανη, με κάλυκα Ε27, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2.700Κ. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 61Ο

ΑΣΦΑΛΕΙA ΤΗΞΕΩΣ NEOZED 35A

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας ασφάλειας τήξεως, μεγέθους neozed, 35A, 400V A.C. Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 62ο

ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ E40 150 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας λάμπας νατρίου. Η λάμπα νατρίου θα είναι ισχύος 150W, θα διαθέτει κάλυκα (σπείρωμα) Ε40, ο ελάχιστος χρόνος ζωής θα είναι περίπου 35.000 ώρες, η φωτεινή ροή θα είναι 16.000 lumen τουλάχιστον, θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V, ο λαμπτήρας θα είναι διάφανο ή γαλακτερού χρώματος αχλαδωτής μορφής ή διαφανής σωληνωτής μορφής, ενεργειακής κλάσης Α+, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2.700Κ ή περίπου 2000Κ. Ο παραπάνω λαμπτήρας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 63ο

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός προβολέα LED. Ο προβολέας θα είναι ισχύος 100 Watt,  θα δουλεύει σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V, θερμοκρασίας χρώματος 6000K περίπου. Ο προβολέας θα είναι μαύρου χρώματος και ο βαθμός προστασίας του προβολέα θα είναι IP65. Ο παραπάνω προβολέας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 64Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΡΑΓΑΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας ασφάλειας φορτίου 10Α, 3ΚΑ, καμπύλης C. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 65Ο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α ΡΑΓΑΣ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  μίας ασφάλειας φορτίου 25Α, 3ΚΑ, καμπύλης C. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Α.Τ. 66Ο

ΛΑΜΠΑ COMPACT ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ E27 – 23 W

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα φθορισμού οικονομίας,κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τάσεως 230 V, ισχύος περίπου 23 W, με κάλυκα Ε27, μήκους περίπου 155-160 mm ή μήκους περίπου 172-178 mm,  φωτεινής ροής 1300lm τουλάχιστον, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 4.000Κ – 4.600Κ, μέσος χρόνος ζωής περίπου 10.000 ώρες με 15.000 ώρες. Ο παραπάνω λαμπτήρας θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :

Ο Προσφέρων

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]