# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Αφορά στην προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια:

- Συστήματος δύο (2) εξυπηρετητών, σε κοινό περίβλημα τύπου blade, με λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, καθώς και λογισμικό windows server

- Τριών (3) μέσων αποθήκευσης προσαρτώμενων στο δίκτυο

- Έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη

- Ενός (1) πακέτου εφαρμογών λογισμικού γραφείου

- Ογδόντα τεσσάρων (84) αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο και μόνον των ομάδων της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού, να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος, όπως αυτές θα υποδειχθούν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία.

Η δαπάνη για τη παρούσα προϋπολογίζεται στο ποσό των 50.860,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.206,40 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει 63.066,4 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017 :

α) Κ.Α. 10.7133.04, ποσό 10.000,00 ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

β) Κ.Α. 10.7134.01, ποσό 10.000,00 ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια νέων προγραμμάτων μηχανογράφησης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

γ) Κ.Α. 10.7134.02, ποσό 43.305,00 ευρώ, με τίτλο "Συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας", χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Τα είδη και οι υπηρεσίες αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ-Μελέτη (Τεχνική Έκθεση- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Μελέτη

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 2017 |
| --- | --- |

| Μελέτη: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- |

| Προϋπολογισμός Δαπάνης: Σύνολο: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 63.066,40 Ευρώ |
| --- | --- |

Νέα Μάκρη 14η Ιουνίου 2017

Ο Συντάξας

Γιάννης Σπανός

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια:

- Συστήματος δύο (2) εξυπηρετητών, σε κοινό περίβλημα τύπου blade, με λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, καθώς και λογισμικό windows server

- Τριών (3) μέσων αποθήκευσης προσαρτώμενων στο δίκτυο

- Έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη

- Ενός (1) πακέτου εφαρμογών λογισμικού γραφείου

- Ογδόντα τεσσάρων (84) αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο και μόνον των ομάδων της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού, να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος, όπως αυτές θα υποδειχθούν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία.

Η δαπάνη για τη παρούσα προϋπολογίζεται στο ποσό των 50.860,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.206,40 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει 63.066,4 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017 :

α) Κ.Α. 10.7133.04, ποσό 10.000,00 ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

β) Κ.Α. 10.7134.01, ποσό 10.000,00 ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια νέων προγραμμάτων μηχανογράφησης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

γ) Κ.Α. 10.7134.02, ποσό 43.305,00 ευρώ, με τίτλο "Συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας", χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ομάδα Α

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής | Τεμ. | 1.1 | 1 |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α | Τεμ. | 1.2 | 1 |
| 3 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β | Τεμ. | 1.3 | 5 |
| 4 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Α | Τεμ. | 1.4 | 1 |
| 5 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β | Τεμ. | 1.5 | 2 |

Ομάδα Β

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) | Τεμ. | 2.1 | 84 |
| 2 | Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου | Τεμ. | 2.2 | 1 |
| 3 | Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή | Τεμ. | 2.3 | 2 |
| 4 | Άδειες χρήσης πελατών | Τεμ. | 2.4 | 80 |

Ομάδα Γ

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού | Ώρα | 3.1 | 11 |
| 2 | Καλωδίωση εξοπλισμού | Ώρα | 3.2 | 7 |
| 3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware | Ώρα | 3.3 | 9 |
| 4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus | Ώρα | 3.4 | 10 |
| 5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance | Ώρα | 3.5 | 6 |
| 6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης | Ώρα | 3.6 | 10 |
| 7 | Δημιουργία Windows Server template | Ώρα | 3.7 | 6 |
| 8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις | Ώρα | 3.8 | 11 |
| 9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών | Ώρα | 3.9 | 6 |
| 10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites) | Ώρα | 3.10 | 10 |
| 11 | Antivirus (Management Server on VM) | Ώρα | 3.11 | 10 |
| 12 | Antivirus (80 Clients push) | Ώρα | 3.12 | 14 |

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα Α (Κ.Α. 10.7133.04 & Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1) | Τεμ. | 1.1 | 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.2 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.3 | 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 4 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.4 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.5 | 2 | 800,00 | 1.600,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Α χωρίς Φ.Π.Α. | 36.200,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 8.688,00 |
| Σύνολο | 44.888,00 |

Ομάδα Β (Κ.Α. 10.7134.01)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0) | Τεμ. | 2.1 | 84 | 35,00 | 2.940,00 |
| 2 | Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1) | Τεμ. | 2.2 | 1 | 340,00 | 340,00 |
| 3 | Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8) | Τεμ. | 2.3 | 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 4 | Άδειες χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9) | Τεμ. | 2.4 | 80 | 41,00 | 3.280,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Β χωρίς Φ.Π.Α. | 8.060,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.934,40 |
| Σύνολο | 9.994,40 |

Ομάδα Γ (Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.1 | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 2 | Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.2 | 7 | 60,00 | 420,00 |
| 3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.3 | 9 | 60,00 | 540,00 |
| 4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.4 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.5 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.6 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 7 | Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.7 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.8 | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.9 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.10 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.11 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 12 | Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.12 | 14 | 60,00 | 840,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Γ χωρίς Φ.Π.Α. | 6.600,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.584,00 |
| Σύνολο | 8.184,00 |

Συγκεντρωτικός Πίνακας

| Σύνολο ομάδας Α | 36.200,00 |
| --- | --- |
| Σύνολο ομάδας Β | 8.060,00 |
| Σύνολο ομάδας Γ | 6.600,00 |
| Άθροισμα δαπάνης | 50.860,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 12.206,40 |
| Γενικό Σύνολο | 63.066,40 |

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΆΡΘΡΟ 1.1 Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1)

Για τη προμήθεια ενός Εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: χίλια εκατό ευρώ (1.100,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.3  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: επτακόσια ευρώ (700,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: χίλια ευρώ (1.000,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: οκτακόσια ευρώ (800,00 ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Β

ΆΡΘΡΟ 2.1 Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0)

Για τη προμήθεια λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: ττριάντα πέντε ευρώ (35,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 2.2 Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1)

Για τη προμήθεια λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: τριακόσια σαράντα ευρώ (340,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 2.3 Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8)

Για τη προμήθεια λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 2.4 Άδεια χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9)

Για τη προμήθεια άδειας χρήσης πελατών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: σαράντα ένα ευρώ (41,00 ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Γ

ΆΡΘΡΟ 3.1 Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για τη φυσική εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.2 Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για την καλωδίωση εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.3 Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9)

Για την αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.4 Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του λογισμικού vSphere essentials plus σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.5 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του λογισμικού vCenter Appliance σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.6 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λύσης Backup σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.7 Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία Windows Server template σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.8 Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού, την παραμετροποίησή του με στόχο την διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.9 Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία 4 εικονικών μηχανών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.10 NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής NAS σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.11 Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης αντιϊκής προστασίας στον κεντρικό εξυπηρετητή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.12 Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού αντιϊκής προστασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για όλα τα είδη, η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει πλήρως και καθ’ όλη τη διάρκειά της το κόστος της εργασίας, των ανταλλακτικών καθώς και της μεταφοράς από και προς τον αρχικό χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης.

- Στην τεχνική προσφορά είναι απαραίτητη η αναφορά του ακριβούς αριθμού κωδικοποίησης ή αριθμού είδους (part number) του κατασκευαστικού οίκου, για κάθε είδος που προσφέρεται.

- Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω και ο συμμετέχων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς (α) τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρονται (σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα που απαιτούνται), και (β) την κατάλληλη τεκμηρίωσή τους µε παραπομπές στις σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων του κατασκευαστή, ή όποιο άλλο έντυπο τεκμηρίωσης απαιτείται και περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής προσφοράς,  ως εξής:

Γενικά

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πιστοποιητικό διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Α

Α.Τ. 1.1 Εξυπηρετητής

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Ενιαίο Σύστημα με εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή, του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Σασί (περιλαμβάνει τους εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και την δικτυακή συσκευή). Να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σε Rack με το κατάλληλο ΚΙΤ | Tower |  |  |
|  | Interactive LCD οθόνη με configuration wizard, πληροφορίες και troubleshooting του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | DVD+/-RW SATA Internal | ΝΑΙ |  |  |
|  | PCI-e slots για τοποθέτηση καρτών | ≥ 8 |  |  |
|  | Εξυπηρετητές |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων (blades) | 2 |  |  |
|  | Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server | 2 |  |  |
|  | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1.5TB |  |  |
|  | Συχνότητα μνήμης | ≥2400MT/s |  |  |
|  | Συνολικά DIMM slots σε κάθε server | ≥ 24 |  |  |
|  | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
|  | Προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι ανά εξυπηρετητή hot-plug | ≥ 2 (σε RAID 1) |  |  |
|  | Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτές Δικτύου |  |  |  |
|  | Αριθμός θυρών Ethernet Intel 1GbE | ≥ 4 |  |  |
|  | Σύνθεση εξυπηρετητών |  |  |  |
|  | Οι εξυπηρετητές να προσφερθούν με 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 ή ανώτερους, 96GB RAM και 2 x 120GB SSD δίσκους ή ανώτερους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Intel Ethernet DP 10GBASE-T card για κάθε server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον κάθε server. | ΝΑΙ (συνολικά 2) |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA για έναν server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον server. | ΝΑΙ (συνολικά 1) |  |  |
|  | Να προσφερθεί VMware Essentials Plus License 3YR Subscription για τους 2 servers από τον κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διαχείριση με Dedicated 1Gb NIC | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP), PK Authentication | NAI |  |  |
|  | Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται) και Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders, Virtual Media, Remote File Share | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται Remote Configuration, Backup and Restore configurations του συστήματος και Updates (local, remote, scheduled, automatic, roll-back) | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης Vflash 16GB SD Card για σκοπούς service. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο. | NAI |  |  |
|  | Κοινό υποσύστημα δίσκων |  |  |  |
|  | Οι δίσκοι του συστήματος θα πρέπει να είναι hot-plug 2.5” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικός αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 12 |  |  |
|  | Τεχνολογία δίσκων | SAS 15K RPM |  |  |
|  | Μέγεθος κάθε δίσκου | ≥ 600GB |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5” στην μέγιστη επέκταση του συστήματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον enclosure επέκτασης. | ≥ 25 |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων |  |  |  |
|  | Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει Dual Controller in Redundant Mode | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαμορφώσεις RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη NV Cache | ≥ 1GB |  |  |
|  | Στοιχεία Διαχείρισης |  |  |  |
|  | Διπλός (redundant) Management Controller του συστήματος | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διαχείριση να γίνεται local και remote | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή, που επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση server nodes, storage, networking and power σε μία single console. | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 9 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία single console | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικό Network Module |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Internal switch module | ≥ 8-port external |  |  |
|  | Gigabit Ethernet | NAI |  |  |
|  | Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός fan modules | ≥ 6 |  |  |
|  | Αριθμός blower modules | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός PSU | ≥ 4 (2+2) |  |  |
|  | Ισχύς κάθε Ρower Supply | ≥ 1600W |  |  |
|  | To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 1.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 1.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 1.2.1 | Intel i7 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.6 GHz |  |  |
| 1.2.4 | Cache | ≥ 8 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 1.3.1 | Μέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 16 GB |  |  |
| 1.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.3.3 | DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.4 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 1.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 1.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 1TB |  |  |
| 1.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 1.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 1.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 1.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 1.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 1.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 1.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 1.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 1.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 1.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 1.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 23,8" |  |  |
| 1.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 1.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 1.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 1.8.5 | Αντίθεση | ≥ 1000:1 |  |  |
| 1.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 8ms |  |  |
| 1.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 1.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, Display Port |  |  |
| 1.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 1.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 1.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1.1 | Ποσότητα | 5 |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 2.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 2.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 2.2.1 | Intel i3 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 2.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.9 GHz |  |  |
| 2.2.4 | Cache | ≥ 3 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 2.3.1 | Mέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 4 GB |  |  |
| 2.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 2.3.3 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 2.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 2.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 2.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 500 GB |  |  |
| 2.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 2.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 2.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 2.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 2.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 2.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 2.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 2.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 2.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 2.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 2.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 21,5" |  |  |
| 2.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 2.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 2.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 2.8.5 | Αντίθεση | ≥ 3000:1 |  |  |
| 2.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 12ms |  |  |
| 2.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 2.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, HDMI |  |  |
| 2.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 2.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 2.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 4 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2,4 GHz |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 4 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 9 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 4 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID Migration: Basic σε RAID 1 & RAID 5 RAID 1 σε RAID 5 RAID 5 σε RAID 6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο σε: Hybrid RAID, RAID 1/5/6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare σε Hybrid RAID, RAID 1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 2 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 2 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 2 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 7 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 2 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Ομάδα Β

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 84 άδειες χρήσης λογισμικού αντιικής προστασίας που θα καλύπτουν το σύνολο των Η/Υ και των εξυπηρετητών (Domain controllers, file servers, email server κ.λπ.) του Δήμου Μαραθώνος σε όλα τα απομακρυσμένα Δημοτικά καταστήματα και ΚΕΠ, με υποστήριξη τουλάχιστον 2 ετών. Ο κατασκευαστής του λογισμικού προστασίας από υιούς να βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο του Magic Quadrant της Gartner για το έτος 2017 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Μία άδεια χρήσης για το Microsoft Office Standard 2016, Ελληνικό πακέτο, Open License Government | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Τουλάχιστον δύο άδειες χρήσης για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition για όσες ιδεατές μηχανές απαιτούνται. Θα περιλαμβάνονται και η κατάλληλη αδειοδότηση που απαιτείται σύμφωνα με το πλήθος των πυρήνων των φυσικών επεξεργαστών που θα παραδοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τουλάχιστον 80 άδειες για χρήστες (client cals) του δικτυακού λειτουργικού συστήματος Windows Server 2016 | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Γ

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού. Πλήρης εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού) ώστε να διατηρείται η πλήρης διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Καλωδίωση εξοπλισμού. Όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά ώστε να διασυνδεθούν τα νέα συστήματα (εξυπηρετητές, μεταγωγείς, αποθηκευτικό σύστημα κ.λπ.) και να διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware. Εκκίνηση όλων των συσκευών που περιλαμβάνει ο παρεχόμενος εξοπλισμός (και αν προκύπτει ανάγκη τμήματα των υπαρχόντων συστημάτων), έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών. Ενημέρωση firmware όλων των συσκευών σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις που παρέχει ο κατασκευαστής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος εικονικοποίησης που θα προσφερθεί και κωδικής ονομασίας Vmware vSphere Essentials plus στους 2 εξυπηρετητές τύπου blade server που περιλαμβάνονται στο Blade enclosure. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση Vmware vCenter Appliance για την κεντρική διαχείρηση των εικονικών υποδομών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση της λύσης αντιγράφων ασφαλείας Vmware Data Protection ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους Backup. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Δημιουργία Windows Server template. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς (template) για την δημιουργία άλλων Windows εικονικών εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις. Εγκατάσταση δικτυακών συσκευών και ρυθμίσεις. Παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνεννόηση με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάπτωση από τον υφιστάμενο domain controller στον νέο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών. Δημιουργία (4) Windows εικονικών εξυπηρετητών στην Vmware υποδομή με τυπική εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows server και βασική παραμετροποίηση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites). Εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση συστήματος αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας τύπου NAS σε 3 διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Antivirus (Management Server on VM). Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή ως λύση ασφάλειας για προστασία από «ιούς». Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Antivirus | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Antivirus (80 Clients push). Εγκατάσταση του λογισμικού προστασίας από «ιούς» σε 80 σταθμούς εργασίας με την μέθοδο απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Push) | ΝΑΙ |  |  |

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αναγκαιότητα - Αντικείμενο έργου

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (Δημοτικά Καταστήματα Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Βαρνάβα και Γραμματικού).

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει συνοπτικά το ακόλουθο αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού για την δημιουργία κεντρικής υπολογιστικής υποδομής, που θα φιλοξενήσει τις εφαρμογές του Δήμου καθώς και τις νέες εφαρμογές, που θα υλοποιηθούν μελλοντικά σε εγκαταστάσεις του Δήμου.

- Συστήματος δύο (2) εξυπηρετητών, σε κοινό περίβλημα τύπου blade, με λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, καθώς και λογισμικό windows server

- Τριών (3) μέσων αποθήκευσης προσαρτώμενων στο δίκτυο

- Έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη

- Ενός (1) πακέτου εφαρμογών λογισμικού γραφείου

- Ογδόντα τεσσάρων (84) αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών

## Υφιστάμενη κατάσταση

Οι εξυπηρετητές και γενικότερα το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου μας είναι πεπαλαιωμένο (με δυσκολία στην προμήθεια ανταλλακτικών) παρουσιάζοντας βλάβες διαφόρων μορφών και σημαντικότητας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία επαναλαμβανόμενη σειρά δυσλειτουργιών, που αυξάνεται με εκθετικό βαθμό, τόσο σε συχνότητα όσο και σε διάρκεια, με άμεσο αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πληροφοριακή υποδομή του Δήμου σήμερα είναι περιληπτικά η εξής:

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης

- 50 Η/Υ (περίπου 40 με Windows XP και 10 με Windows 7)

- Server 1 (DC-file srv)

- Server 2 (DC-file srv)

- Server 3 (Oracle-Singular Application Server)

Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα

- 25 Η/Υ (Windows XP)

- Server 1 (DC-file srv)

Δημοτικό Κατάστημα Βαρνάβα

- 3 Η/Υ (Windows XP)

Δημοτικό Κατάστημα Γραμματικού

- 3 Η/Υ (Windows XP)

## Νέα υποδομή

Για την υλοποίηση του νέου συστήματος απαιτείται η προμήθεια νέου υλικού, τουλάχιστον για τον βασικό κορμό του. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποσκοπεί μόνο στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και στην ευκολία συντήρησης αλλά και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Η υλοποίηση θα βασιστεί σε περιβάλλον εικονικών μηχανών το οποίο θα φιλοξενείται σε δύο φυσικούς εξυπηρετητές.

Πλεονεκτήματα της Εικονικής Αρχιτεκτονικής:

- Λιγότερο Hardware και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

- Ταχύτητα στην υλοποίηση νέου εικονικού Server

- Αύξηση χωρητικότητας στους Servers (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Storage)

- Φορητότητα. Οι εικονικές μηχανές είναι φορητές και εύκολες στη διαχείριση.

- Ανεξαρτησία υλικού. Οι εικονικές μηχανές μπορούν να "τρέξουν" σε κάθε μηχάνημα που υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή.

Στα πλαίσια της παρούσας, θα γίνει προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος με δύο εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή. Στους δύο φυσικούς  εξυπηρετητές θα αναπτυχθούν τέσσερις εικονικές μηχανές με Microsoft Windows Server 2016, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σαν Domain Controller, File Server και Antivirus server. Στις εικονικές μηχανές θα φιλοξενηθούν επίσης και οι εφαρμογές του Δήμου.

Στις κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού θα εγκατασταθούν συσκευές NAS με δύο δίσκους η καθεμία ενώ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα θα εγκατασταθεί συσκευή NAS με τέσσερις δίσκους.

Ο κεντρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο της Νέας Μάκρης σε χώρο που θα υποδειχθεί και θα διαμορφωθεί από τον Δήμο.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

- Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)»,
 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006).

- Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την με αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του Υπ.Εσ.Α & Ηλ.Δ και του Υπ.Οικ. Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους Δήμους και στα Δημοτικά ΝΠΔΔ.

- Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

- Απόφαση ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641Β΄/8-11-2006) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και η τροποποιητική αυτής απόφαση 120/2012 (ΦΕΚ 1583 Β΄/9-5-2012).

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού

- Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

- Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.

- Τεχνική Περιγραφή.

- Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο : Σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις ανάδοχου

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο και μόνον των ομάδων της παρούσας μελέτης. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου, θα προγραμματίσει την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων που απαιτούνται, θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον ζητούμενο εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος και θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Πιο αναλυτικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει:

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος εξυπηρετητών

- Τη δημιουργία εικονικών εξυπηρετητών, τη παραμετροποίηση, ενοποίηση στο δίκτυο, εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση τους. Τη διαχείριση και επέκταση υπηρεσιών καταλόγου χρηστών, και την μετάπτωση από τους υπάρχοντες domain controllers σε έναν νέο και ενοποιημένο για όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και τα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος.

- Τη προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημικού λογισμικού για την υλοποίηση λειτουργιών antivirus στον αντίστοιχο εξοπλισμό

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων NAS

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ενσωμάτωση τους στο δίκτυο του Δήμου Μαραθώνος.

- Τη προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και όλα τα υλικά διασύνδεσης (καλώδια, κονέκτορες, κλπ.)

- Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης (Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Οι εργασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου θα πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους εργάσιμου ωραρίου, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Δήμο Μαραθώνος.

Ο Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας των πληροφοριών και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής στο πεδίο εφαρμογής σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης λογισμικού έργων πληροφορικής, απαιτείται να υποβάλει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

- Πιστοποιητικό διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παρούσας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της παρούσας.

Άρθρο 8ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, το αργότερο έως τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμος Μαραθώνος, με σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία και ώρα παράδοσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα.

Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Άρθρο 10ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -

## ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 80%

|  | Συντελεστές Βαρύτητας |
| --- | --- |
| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία | Μερικοί | Ολικοί |
| Α1 | Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - από 100 έως 120 | 70% | 80% |
| Α2 | Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - από 100 έως 120 | 10% |  |

Β' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

|  | Συντελεστές Βαρύτητας |
| --- | --- |
| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία | Μερικοί | Ολικοί |
| Β1 | Χρόνος παράδοσης υλικών – από 100 έως 120 | 5% | 20% |
| Β2 | Χρόνος εγγύησης - από 100 έως 120 | 10% |  |
| Β3 | Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση, τεχνική βοήθεια, εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών - από 100 έως 120 | 5% |  |

Η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου θα προκύψει από τον τύπο:

Ui = (Α1i x 70% + Α2i x 10%) + (Β1i x 5% + Β2i x 10% + Β3i x 5%)

όπου :

Ui : τελική βαθμολογία προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου

Α1i, Α2i, Β1i, Β2i, Β3i : βαθμολογία της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου ως προς τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 λεως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Διαμόρφωση Λόγου Τιμής Προσφοράς προς τη Βαθμολογία

Με βάση την άνωθεν τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του Αναδόχου, ο οποίος έχει υποβάλει την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο :

Λi = Ti / Ui

Όπου :

Λi  : ο λόγος της συνολικής Τιμής της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α. προς την τελική βαθμολογία προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου

Τi :  η συνολική τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α.

Ui : η τελική βαθμολογία προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά έιναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Λi.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται η προσφορά με το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς.

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6183 - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 104/Ν.ΜΑΚΡΗ/19005 - Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - Τηλέφωνο: 2294320572, 2294320585, 2294320573 - Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@marathon.gr - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.marathon.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια: Συστήματος δύο (2) εξυπηρετητών, σε κοινό περίβλημα τύπου blade, με λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, καθώς και λογισμικό windows server τριών (3) μέσων αποθήκευσης προσαρτώμενων στο δίκτυο έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη ενός (1) πακέτου εφαρμογών λογισμικού γραφείου ογδόντα (84) αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού, να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος, όπως αυτές θα υποδειχθούν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία. Στους δύο φυσικούς εξυπηρετητές θα αναπτυχθούν τέσσερις εικονικές μηχανές με Microsoft Windows Server 2016, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σαν Domain Controller, File Server και Antivirus server. Στις εικονικές μηχανές θα φιλοξενηθούν επίσης και οι εφαρμογές του Δήμου. Στις κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού θα εγκατασταθούν συσκευές NAS με δύο δίσκους η καθεμία ενώ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα θα εγκατασταθεί συσκευή NAS με τέσσερις δίσκους. Ο κεντρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο της Νέας Μάκρης σε χώρο που θα υποδειχθεί και θα διαμορφωθεί από τον Δήμο. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30211000-1 : Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής. 30000000-9 : Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών. 30233141-1 : Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID). 48761000-0 : Πακέτα λογισμικού αντιικής προστασίας. 48300000-1 : Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας. 32425000-8 : Λειτουργικό σύστημα δικτύου. 48445000-9 : Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών. 72222200-9 : Υπηρεσίες προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών. - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθεια και υπηρεσίες - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β, ΟΜΑΔΑ Γ - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 14388

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | [……] [……] [……] [……] |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; |  |
| Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. | [ ] Ναι [] Όχι [...............] […...............] [….] |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Τρόπος συμμετοχής: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. |
| Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……] β) [……] γ) [……] |
| Τμήματα | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ Α,Β,Γ. | [ ] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……] [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

| Στήριξη: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

| Υπεργολαβική ανάθεση : | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

- δωροδοκία,·

- απάτη·

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Εάν ναι, αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: | [……] |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; | ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; | [] Ναι [] Όχι |
|  | Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι -[.......................] -[.......................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.......................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι […...........] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [….................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

| Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; | [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

| Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής | Απάντηση |
| --- | --- |
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Καταλληλότητα | Απάντηση |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | […] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής : Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…] νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: | […................................…] |
| 4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [……..........] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

| Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […] Έργα: [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........] Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες |
| 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: | [……..........................] [……] |
| 3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: | [……] |
| 4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: | [....……] |
| 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; | [] Ναι [] Όχι |
| 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: | α)[......................................……] β) [……] |
| 7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: | Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] |
| 9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [....……] |
| 11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

| Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

| Περιορισμός του αριθμού | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: | [….] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

- Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)  θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

- Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

- Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

- Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

- Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

- Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

- Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

- Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

- Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

- Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

- Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

- Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

- Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

- Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

- Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

- Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

- Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

- Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

- Άρθρο 73 παρ. 5.

- Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

- Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

- Πρβλ άρθρο 48.

- Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

- Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

- Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

- Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

- Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

- Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

- Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

- Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

- Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

- Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

- Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

- Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

- Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

- Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Έντυπα προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα Α (Κ.Α. 10.7133.04 & Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1) | Τεμ. | 1.1 | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.2 | 1 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.3 | 5 |  |  |
| 4 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.4 | 1 |  |  |
| 5 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.5 | 2 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Α χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

Ομάδα Β (Κ.Α. 10.7134.01)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0) | Τεμ. | 2.1 | 84 |  |  |
| 2 | Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1) | Τεμ. | 2.2 | 1 |  |  |
| 3 | Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8) | Τεμ. | 2.3 | 2 |  |  |
| 4 | Άδειες χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9) | Τεμ. | 2.4 | 80 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Β χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

Ομάδα Γ (Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.1 | 11 |  |  |
| 2 | Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.2 | 7 |  |  |
| 3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.3 | 9 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.4 | 10 |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.5 | 6 |  |  |
| 6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.6 | 10 |  |  |
| 7 | Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.7 | 6 |  |  |
| 8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.8 | 11 |  |  |
| 9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.9 | 6 |  |  |
| 10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.10 | 10 |  |  |
| 11 | Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.11 | 10 |  |  |
| 12 | Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.12 | 14 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Γ χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

Συγκεντρωτικός Πίνακας

| Σύνολο ομάδας Α |  |
| --- | --- |
| Σύνολο ομάδας Β |  |
| Σύνολο ομάδας Γ |  |
| Άθροισμα δαπάνης |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Γενικό Σύνολο |  |

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΆΡΘΡΟ 1.1 Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1)

Για τη προμήθεια ενός Εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.3  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΟΜΑΔΑ Β

ΆΡΘΡΟ 2.1 Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0)

Για τη προμήθεια λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 2.2 Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1)

Για τη προμήθεια λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 2.3 Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8)

Για τη προμήθεια λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 2.4 Άδεια χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9)

Για τη προμήθεια άδειας χρήσης πελατών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΟΜΑΔΑ Γ

ΆΡΘΡΟ 3.1 Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για τη φυσική εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.2 Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για την καλωδίωση εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.3 Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9)

Για την αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.4 Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του λογισμικού vSphere essentials plus σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.5 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του λογισμικού vCenter Appliance σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.6 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λύσης Backup σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.7 Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία Windows Server template σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.8 Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού, την παραμετροποίησή του με στόχο την διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.9 Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία 4 εικονικών μηχανών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.10 NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής NAS σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.11 Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης αντιϊκής προστασίας στον κεντρικό εξυπηρετητή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.12 Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού αντιϊκής προστασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γενικά

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πιστοποιητικό διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Α

Α.Τ. 1.1 Εξυπηρετητής

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Ενιαίο Σύστημα με εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή, του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Σασί (περιλαμβάνει τους εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και την δικτυακή συσκευή). Να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σε Rack με το κατάλληλο ΚΙΤ | Tower |  |  |
|  | Interactive LCD οθόνη με configuration wizard, πληροφορίες και troubleshooting του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | DVD+/-RW SATA Internal | ΝΑΙ |  |  |
|  | PCI-e slots για τοποθέτηση καρτών | ≥ 8 |  |  |
|  | Εξυπηρετητές |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων (blades) | 2 |  |  |
|  | Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server | 2 |  |  |
|  | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1.5TB |  |  |
|  | Συχνότητα μνήμης | ≥2400MT/s |  |  |
|  | Συνολικά DIMM slots σε κάθε server | ≥ 24 |  |  |
|  | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
|  | Προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι ανά εξυπηρετητή hot-plug | ≥ 2 (σε RAID 1) |  |  |
|  | Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτές Δικτύου |  |  |  |
|  | Αριθμός θυρών Ethernet Intel 1GbE | ≥ 4 |  |  |
|  | Σύνθεση εξυπηρετητών |  |  |  |
|  | Οι εξυπηρετητές να προσφερθούν με 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 ή ανώτερους, 96GB RAM και 2 x 120GB SSD δίσκους ή ανώτερους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Intel Ethernet DP 10GBASE-T card για κάθε server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον κάθε server. | ΝΑΙ (συνολικά 2) |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA για έναν server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον server. | ΝΑΙ (συνολικά 1) |  |  |
|  | Να προσφερθεί VMware Essentials Plus License 3YR Subscription για τους 2 servers από τον κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διαχείριση με Dedicated 1Gb NIC | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP), PK Authentication | NAI |  |  |
|  | Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται) και Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders, Virtual Media, Remote File Share | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται Remote Configuration, Backup and Restore configurations του συστήματος και Updates (local, remote, scheduled, automatic, roll-back) | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης Vflash 16GB SD Card για σκοπούς service. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο. | NAI |  |  |
|  | Κοινό υποσύστημα δίσκων |  |  |  |
|  | Οι δίσκοι του συστήματος θα πρέπει να είναι hot-plug 2.5” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικός αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 12 |  |  |
|  | Τεχνολογία δίσκων | SAS 15K RPM |  |  |
|  | Μέγεθος κάθε δίσκου | ≥ 600GB |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5” στην μέγιστη επέκταση του συστήματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον enclosure επέκτασης. | ≥ 25 |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων |  |  |  |
|  | Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει Dual Controller in Redundant Mode | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαμορφώσεις RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη NV Cache | ≥ 1GB |  |  |
|  | Στοιχεία Διαχείρισης |  |  |  |
|  | Διπλός (redundant) Management Controller του συστήματος | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διαχείριση να γίνεται local και remote | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή, που επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση server nodes, storage, networking and power σε μία single console. | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 9 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία single console | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικό Network Module |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Internal switch module | ≥ 8-port external |  |  |
|  | Gigabit Ethernet | NAI |  |  |
|  | Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός fan modules | ≥ 6 |  |  |
|  | Αριθμός blower modules | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός PSU | ≥ 4 (2+2) |  |  |
|  | Ισχύς κάθε Ρower Supply | ≥ 1600W |  |  |
|  | To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 1.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 1.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 1.2.1 | Intel i7 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.6 GHz |  |  |
| 1.2.4 | Cache | ≥ 8 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 1.3.1 | Μέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 16 GB |  |  |
| 1.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.3.3 | DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.4 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 1.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 1.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 1TB |  |  |
| 1.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 1.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 1.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 1.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 1.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 1.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 1.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 1.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 1.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 1.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 1.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 23,8" |  |  |
| 1.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 1.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 1.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 1.8.5 | Αντίθεση | ≥ 1000:1 |  |  |
| 1.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 8ms |  |  |
| 1.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 1.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, Display Port |  |  |
| 1.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 1.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 1.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1.1 | Ποσότητα | 5 |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 2.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 2.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 2.2.1 | Intel i3 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 2.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.9 GHz |  |  |
| 2.2.4 | Cache | ≥ 3 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 2.3.1 | Mέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 4 GB |  |  |
| 2.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 2.3.3 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 2.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 2.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 2.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 500 GB |  |  |
| 2.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 2.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 2.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 2.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 2.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 2.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 2.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 2.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 2.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 2.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 2.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 21,5" |  |  |
| 2.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 2.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 2.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 2.8.5 | Αντίθεση | ≥ 3000:1 |  |  |
| 2.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 12ms |  |  |
| 2.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 2.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, HDMI |  |  |
| 2.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 2.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 2.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 4 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2,4 GHz |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 4 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 9 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 4 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID Migration: Basic σε RAID 1 & RAID 5 RAID 1 σε RAID 5 RAID 5 σε RAID 6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο σε: Hybrid RAID, RAID 1/5/6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare σε Hybrid RAID, RAID 1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 2 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 2 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 2 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 7 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 2 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Ομάδα Β

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 84 άδειες χρήσης λογισμικού αντιικής προστασίας που θα καλύπτουν το σύνολο των Η/Υ και των εξυπηρετητών (Domain controllers, file servers, email server κ.λπ.) του Δήμου Μαραθώνος σε όλα τα απομακρυσμένα Δημοτικά καταστήματα και ΚΕΠ, με υποστήριξη τουλάχιστον 2 ετών. Ο κατασκευαστής του λογισμικού προστασίας από υιούς να βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο του Magic Quadrant της Gartner για το έτος 2017 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Μία άδεια χρήσης για το Microsoft Office Standard 2016, Ελληνικό πακέτο, Open License Government | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Τουλάχιστον δύο άδειες χρήσης για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition για όσες ιδεατές μηχανές απαιτούνται. Θα περιλαμβάνονται και η κατάλληλη αδειοδότηση που απαιτείται σύμφωνα με το πλήθος των πυρήνων των φυσικών επεξεργαστών που θα παραδοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τουλάχιστον 80 άδειες για χρήστες (client cals) του δικτυακού λειτουργικού συστήματος Windows Server 2016 | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Γ

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού. Πλήρης εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού) ώστε να διατηρείται η πλήρης διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Καλωδίωση εξοπλισμού. Όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά ώστε να διασυνδεθούν τα νέα συστήματα (εξυπηρετητές, μεταγωγείς, αποθηκευτικό σύστημα κ.λπ.) και να διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware. Εκκίνηση όλων των συσκευών που περιλαμβάνει ο παρεχόμενος εξοπλισμός (και αν προκύπτει ανάγκη τμήματα των υπαρχόντων συστημάτων), έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών. Ενημέρωση firmware όλων των συσκευών σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις που παρέχει ο κατασκευαστής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος εικονικοποίησης που θα προσφερθεί και κωδικής ονομασίας Vmware vSphere Essentials plus στους 2 εξυπηρετητές τύπου blade server που περιλαμβάνονται στο Blade enclosure. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση Vmware vCenter Appliance για την κεντρική διαχείρηση των εικονικών υποδομών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση της λύσης αντιγράφων ασφαλείας Vmware Data Protection ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους Backup. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Δημιουργία Windows Server template. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς (template) για την δημιουργία άλλων Windows εικονικών εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις. Εγκατάσταση δικτυακών συσκευών και ρυθμίσεις. Παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνεννόηση με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάπτωση από τον υφιστάμενο domain controller στον νέο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών. Δημιουργία (4) Windows εικονικών εξυπηρετητών στην Vmware υποδομή με τυπική εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows server και βασική παραμετροποίηση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites). Εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση συστήματος αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας τύπου NAS σε 3 διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Antivirus (Management Server on VM). Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή ως λύση ασφάλειας για προστασία από «ιούς». Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Antivirus | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Antivirus (80 Clients push). Εγκατάσταση του λογισμικού προστασίας από «ιούς» σε 80 σταθμούς εργασίας με την μέθοδο απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Push) | ΝΑΙ |  |  |

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΤΕΥΔ

# Endnotes

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.