|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  για το ετοσ 2018 |
| **ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**



**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α.Α)** | **Α.Τ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)** | **ΜΕΡΙΚΟ (ΕΥΡΩ)** | |
| **ΟΜΑΔΑ Α' : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ** | | | | | | |
| **CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» (33 ΕΙΔΗ)** | | | | | | |
| 1. ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 150W | 1 | 550 | ΤΜΧ |  |  | |
| 2.ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20 m | 2 | 300 | ΤΜΧ |  |  | |
| 3. ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 18W LED E27 | 3 | 4000 | ΤΜΧ |  |  | |
| 4.ΛΑΜΠΑ LED 9W E27 | 4 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 5. ΛΑΜΠΑ LED TUBE 14W 1400LM G13 230V 6.000K | 5 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 6. ΛΑΜΠΑ WFL 12V 75W 45° | 6 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 7. ΛΑΜΠΑ 100W LED E40 | 7 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 8. ΓΛΟΜΠΟΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) Φ40 | 8 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 9. STARTER 4-22 WATT | 9 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 10. STARTER 4-65 WATT | 10 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 11. ΝΤΟΥΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | 11 | 400 | ΤΜΧ |  |  | |
| 12. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ | 12 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 13. ΧΟΥΦΤΑ | 13 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 14. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 25Α | 14 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 15. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 35Α | 15 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 16. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 50Α | 16 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ NEOZED 25A | 17 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΑΛΙΝΕΣ 5A 5X20 | 18 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 25Α | 19 | 15 | ΤΜΧ |  |  | |
| 20. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 ΡΑΓΑΣ | 20 | 5 | ΤΜΧ |  |  | |
| 21. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Μ/Ε (ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ) | 21 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 22. ΚΛΕΜΑ 4mm | 22 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 23. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 | 23 | 400 | ΜΕΤΡΑ |  |  | |
| 24. ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 3x1,5 | 24 | 400 | ΜΕΤΡΑ |  |  | |
| 25. ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 2x1,5 | 25 | 200 | ΜΕΤΡΑ |  |  | |
| 26. ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΗ 2,5 mm | 26 | 200 | ΜΕΤΡΑ |  |  | |
| 27. ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 16αρι | 27 | 100 | ΜΕΤΡΑ |  |  | |
| 28. ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 23αρι | 28 | 50 | ΜΕΤΡΑ |  |  | |
| 29. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 80Χ80 | 29 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 30. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ | 30 | 100 | ΤΜΧ |  |  | |
| 31. ΡΟΚΑ 8/25 | 31 | 2 | ΚΟΥΤΙ (100 ΤΜΧ.) |  |  | |
| 32. ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm | 32 | 40 | ΚΟΥΤΙ (100 ΤΜΧ.) |  |  | |
| 33. ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ME KAΛΩΔΙΟ | 33 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| CPV: 4451100-5 «Εργαλεία χειρός » (7 ΕΙΔΗ ) | | | | | | |
| 34. ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ | 34 | 4 | ΤΜΧ |  |  | |
| 35. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ 8mm | 35 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 36. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ 10mm | 36 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 37. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ 13mm | 37 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 38. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS ΒΕΛΟΝΙ | 38 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 39. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS ΚΑΛΕΜΙ | 39 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 40. ΕΞΟΛΚΕΑ ΝΤΟΥΙ | 40 | 3 | ΤΜΧ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Β' :ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ** | | | | | |  |
| **CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» (33 ΕΙΔΗ)** | | | | | |  |
| 41. ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝ. HQI-E 100W E27 ΔΙΑΦ. | 41 | 40 | ΤΜΧ |  |  | |
| 42. ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝ. 250W E40 4200K | 42 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 43. ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 150W | 43 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 44. ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 36W/865 G13 1214mm | 44 | 40 | ΤΜΧ |  |  | |
| 45. ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 30W/840 G13 909mm | 45 | 40 | ΤΜΧ |  |  | |
| 46. ΛΑΜΠΑ LED Κλασσική 8W 806lm E27 230V 200° 2700K | 46 | 400 | ΤΜΧ |  |  | |
| 47. ΛΑΜΠΑ COMPACT ΟIKOΝΟΜΙΑΣ E27 23W | 47 | 50 | ΤΜΧ |  |  | |
| 48. ΛΑΜΠΑ ECO CLASSIC 42W E27 | 48 | 160 | ΤΜΧ |  |  | |
| 49. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W | 49 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 50. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΙΚΑ 1x60W E27 IP44 Λευκό | 51 | 30 | ΤΜΧ |  |  | |
| 51. ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ε27 ΛΕΙΟ | 52 | 40 | ΤΜΧ |  |  | |
| 52. NEOZED ΑΣΦΑΛΕΙΑ D02 35A | 53 | 40 | ΤΜΧ |  |  | |
| 53. NEOZED ΑΣΦΑΛΕΙΑ D02 63A | 54 | 60 | ΤΜΧ |  |  | |
| 54. DIAZED ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35A | 55 | 60 | ΤΜΧ |  |  | |
| 55. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10Α TYΠΟΥ Β | 56 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 56. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 16 Α ΤΥΠΟΥ Β | 57 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 57. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P 32A 6kA 230V Τύπου C | 58 | 40 | ΤΜΧ |  |  | |
| 58. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P 16A 6kA 230V Τύπου C | 59 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 59. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P 10A 6kA 230V Τύπου C | 60 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 60. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 10ΑΤΥΠΟΥ Κ | 61 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 61. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P C25A 6kA | 62 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 62. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3P 63A 230-400V | 63 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 63. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3P 40A 230-400V | 64 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 64. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3P 80A | 65 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 65. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18kA 3P 125A | 66 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 66. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18kA 3P 160A | 67 | 2 | ΤΜΧ |  |  | |
| 67. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A | 68 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 68. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΡΑΓΑΣ | 69 | 10 | ΤΜΧ |  |  | |
| 69. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C20A 4.5 ΚΑ L+N | 70 | 30 | ΤΜΧ |  |  | |
| 70. ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED 230VAC Κόκκινη | 71 | 20 | ΤΜΧ |  |  | |
| 71. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V Μινιόν (AA) LR6 | 72 | 21 | ΣΥΣΚ. 12 ΤΜΧ |  |  | |
| 72. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V Micro (AAA) LR03 | 73 | 150 | ΣΥΣΚ. 2 ΤΜΧ |  |  | |
| 73. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ PET 2x2X0,6mm2 ΜΑΥΡΟ A02YS(ST)2Y | 74 | 800 | ΜΕΤΡΟ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Α’ ΟΜΑΔΑΣ:** |  |
| **ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ] :** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Β’ ΟΜΑΔΑΣ:** |  |
| **ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ] :** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ):** |  |
| **ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ] :** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) :** |  |

Ο Προσφέρων

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]