.

`

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΚΑΖΙΟΥ  ΤΗΣ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.

Για την επισκευή - συντήρηση και καλή λειτουργία της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού   της Ε κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες  θα περιλαμβάνουν την συντήρηση   τυχόν επισκευές ή αντικαταστάσεις της εγκατάστασης γκαζιού, του συστήματος ανίχνευσης (για τυχόν διαρροή) και των συσκευών γκαζιού μαζικής εστίασης των μαγειρείων και αφορά τα εξής:

1) Λεπτομερής έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με κανόνες του  ΕΛΟΤ που ισχύουν.

2) Έλεγχος στεγανότητας μέχρι τον κολεκτέρ.

3) Έλεγχος στεγανότητας στις παροχές των μηχανημάτων.

4) Έλεγχος για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων και δοκιμή.

5) Έλεγχος για την ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων και δοκιμή.

6) Αντικατάσταση τυχόν ελατωματικών ανταλλακτικών ή βλαβών.

7) Ενημέρωση του Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου, για την συντήρηση που πραγματοποιήθηκε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α..

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρειαστεί ο ανάδοχος για τις εν λόγω επισκευές.

Το κόστος για την εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου για την κατασκήνωση και έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 15.6482.01. οικονομικού έτους 2018.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών θα γίνει άμεσα και θα παραληφθεί από την   αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εργασιών θα γίνει μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τον Δήμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του Ν. 3463/06 και του Ν.4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια συντηρητή σύμφωνα με την νομοθεσία.

Δήλωση ότι υπάρχει εμπειρία και εξειδίκευση στη συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 12 ωρών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Παροχή δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης.

Διάγνωση βλαβών χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Μαραθώνας  14/05/2018

| Εγκρίθηκε Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχάλης Τσαγλιώτης | Ο Συντάξας Ο προϊστάμενος του τμήματος υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων Παναγιώτης Ηλίας |
| --- | --- |

# Text boxes

Μαραθώνας:  14/5/2018	396

Αριθ. Μελέτης 13/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩN