#

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΑΚΡΗ 04/06/2018

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: Δ.Υ.**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος, 104, **ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών** Ν.Μάκρη

Ταχ. Κώδικας: 19005

Πληροφορίες: Κολοβός Γεώργιος

Τηλ.: 2294320518

FAX: 22943090810

**e-mail:** techdep@marathon.gr

**ΘΕΜΑ:** "Τεχνική Έκθεση – Κοστολόγηση για την προμήθεια ειδών Πυρασφάλειας για την Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος”

Οι παρακάτω προμήθειες υλικών έτους 2018 είναι απαραίτητες για την Ε΄ Κατασκήνωση.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Τεμ.** | **ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **1** | **ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ με 13/4 μάνικα με ΑΝΕΜΗ: βαμμένη με χρώμα RAL 3000, ΠΛΗΡΗΣ-Συναρμολογημένη**Πυροσβεστική φωλιά με Ανέμη, 20m μάνικα 13/4, 8 bar, με 2 ρακόρ με ουρά, 1 αυλό ρυθμιζόμενο, 2 σφυκτήρες βαρέως τύπου και 1 ρακόρ με βόλτα. | **20** | **120€** | **2.400,00€** |
| **2** | **ΜΑΝΙΚΑ** 20m 13/4, 8 bar, δεμένη με ταχυσυνδέσμους και ακροφύσια | **15** | **80€** | **1.200,00€** |
| **3** | **Ανιχνευτής Γκαζιού** με ρελέ 10-30V | **3** | **58€** | **174,00€** |
| **4** |  **Ανιχνευτής Ορατού Καπνού** | **1** | **34€** | **34,00€** |
| **5** | **Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής** | **1** | **42€** | **42,00€** |
| **6** | **Μπουτόν Πυρασφάλειας** | **2** | **12€** | **24,00€** |
| **7** | **Μπαταρία Μολύβδο** 12V/7A | **2** | **21€** | **42,00€** |
| **8** | Εργασία Ηλεκτρολόγου |  |  | **300,00€** |

Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ 24% **Μερικό Σύνολο: 4.216,00€**

 **Φ.Π.Α.24%: 1.011,84€**

 **Σύνολο: 5.227,84€**

Ο Συντάξας Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Κολοβός Τσαγλιώτης Μιχάλης

Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός