# 

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΑΚΡΗ 04/06/2018

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: Δ.Υ.**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος, 104, **ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών** Ν.Μάκρη

Ταχ. Κώδικας: 19005

Πληροφορίες: Κολοβός Γεώργιος

Τηλ.: 2294320518

FAX: 22943090810

**e-mail:** [techdep@marathon.gr](mailto:techdep@marathon.gr)

**ΘΕΜΑ: Τεχνική Έκθεση - Κοστολόγηση**

Οι παρακάτω εργασίες και προμήθειες υλικών είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού της Ε΄ Κατασκήνωσης.

1. Επανεκκίνηση και προγραμματισμός PLC αρχικού σταδίου 450,00€

2. Επισκευή αντλιών φίλτρου 500,00€ Χ 2 ΤΕΜ 1.000,00€

3. Επισκευή αντλιών αρχικής ανύψωσης 700,00 Χ 3 ΤΕΜ 2.400,00€

4. Inverter αεριστή επανεκκίνηση 180,00€

5. Λάδια και έδρανο επιφανειακού αεριστή 110,00€

6. Δύο επισκέψεις κατά την περίοδο λειτουργίας 500,00€

7. Σωλήνα αναρρόφησης αντλιών Φ110 130,00€

8. Ιμάντας αεριστή 60,00€

9. Θερμικό ρελέ αεριστή 150,00€

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.980,00€**

Ο Συντάξας Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Κολοβός Τσαγλιώτης Μιχάλης

Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός