| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33 /2019 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ |  |

| ΜΕΛΕΤΗ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| --- | --- |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 38.311,04 € |
| --- | --- |
| ΦΠΑ24% | 9.194,65 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 47.505,69 € |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΙΔΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 47.505,69 ευρώ |
|  | ΠΟΡΟΙ: |  |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη  συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνος στο σύνολο του για το έτος 2019.

Μέσω της προμήθειας υλικών ύδρευσης του Δήμου του έτους 2019 θα γίνει προμήθεια των αναγκαίων υλικών ύδρευσης για την Ε’ κατασκήνωση που βρίσκεται στον Αγ. Ανδρέα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Η δαπάνη για τη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 38.311,04 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (9.194,65 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 47.505,69 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα το ποσό αυτό θα απορροφηθεί από τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού:

- Με  Κ.Α. 25.6662.01, ποσού 38.679,68 € με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης.

- Με Κ.Α. 15.6482.01 ποσού 8.826,01 € έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης.

| Μαραθώνας 16 / 04 / 2019 |  | Μαραθώνας 16 / 04 / 2019 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Βαλής Δημήτριος ΔΕ Διοικητικός |  | Γεώργιος Κολοβός Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33 / 2019 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ |  |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΝ, ΤΟΤΕΕ, DIN, BSI, ICPN Κ.Λ.Π) καθώς και όλες τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης , θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες  που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Γενικά οι κατασκευάστριες εταιρίες των προς προμήθεια υλικών θα πρέπει να είναι αξιόπιστες ,ευρέως γνωστές και με καλή φήμη.

Όλα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας , χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές , όσον αφορά την προέλευση , την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους , δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα  και η νομοθεσία καθορίζουν  και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Για όλα τα είδη της παρούσας μελέτης εάν απαιτηθεί από την υπηρεσία μπορεί να ζητηθούν δείγματα.

Γενικά οι μούφες, παροχές, βάνες, γωνίες, τάφ,  βίδες, μαστοί, διακόπτες, σύνδεσμοι, θα πρέπει να είναι ολικής χύτευσης, χωρίς διαμήκεις κολλήσεις ενώ τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής από υλικά αρίστης ποιότητας ,το μέταλλο κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, συμπαγές  και ομοιογενές, θα πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι απαλλαγμένα από λέπια, φουσκάλες κοιλότητες, άμμο χυτηρίων καθώς και οποιαδήποτε φύσης κακοτεχνίες ή ελαττώματα. Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πιθανή πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα διανομής νερού.

Πιο αναλυτικά για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται να πληρούν ορισμένα από τα προς προμήθεια είδη , επισημαίνουμε τα εξής:

1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Οι σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες ύδρευσης και θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE PE 100  τρίτης γενιάς MRS 10χρώματος μπλε ή μαύρο με μπλε ευθύγραμμες ρίγες σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12201-2,DIN8074/75-99.

O συμμετέχων στην τεχνική προσφορά θα προσκομίσει στο Δήμο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό ή ινστιτούτο χώρας Ε.Ε.

Οι σωλήνες πρέπει να μεταφερθούν και να αποθηκευθούν με προσοχή ώστε να μην αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια των σωλήνων να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων κατά ΙSO χώρας μέλους της Ε.Ε.

2.ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC

Οι σωλήνες από PVC πίεσης για ύδρευση θα παράγονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 8061/8062,19532 και ΕΛΟΤ 474 καθώς και ΕΝ1452-2.

Oι προδιαγραφές των ελαστικών δακτυλίων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 681.

Ο συμμετέχων στην τεχνική προσφορά του θα προσκομίσει στο Δήμο πιστοποιητικό του κατασκευαστή της πρώτης ύλης ,πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό ή ινστιτούτο χώρας Ε.Ε.

Οι σωλήνες πρέπει να μεταφερθούν και να αποθηκευθούν με προσοχή ώστε να μην αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος  για την προμήθεια των σωλήνων να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων κατά  ΙSO μέλους της Ε.Ε.

3.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου αυτογενούς ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ICPN  DINκατά GEN, για πίεση λειτουργίας 16atm από ΡΕ τρίτης γενιάς χρώματος μπλέ ή μαύρου με πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO του εργοστασίου κατασκευής χώρας μέλους της Ε.Ε.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό ή ινστιτούτο χώρας Ε.Ε.

4.ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

Οι βάνες ελαστικής έμφραξης  θα είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 κατά  DIN1693 και θα λειτουργούν σε πίεση 16atm,θα έχουν ανοξείδωτο άξονα ,στεγανοποίηση με o-rig και εποξειδική βαφή.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής κατά ISO χώρας μέλους της Ε.Ε. Με σήμανση CE καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό.

5.ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ-ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ-ΛΟΙΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οι ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες, τα ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης, τα ορειχάλκινα ταυ μηχανικής σύσφιξης, τα ορειχάλκινα ρακόρ πλαστικού σωλήνα, τα ορειχάλκινα ταυ πλαστικού σωλήνα και τα υπόλοιπα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα  είναι εργοστασίου χώρας μέλους Ε.Ε.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής κατά ISO χώρας μέλους της Ε.Ε καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό ή ινστιτούτο χώρας Ε.Ε.

6.ΕΙΔΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Τα ειδικά χυτοσιδηρικά τεμάχια θα είναι ονομαστικής πίεσης16atm, και θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο  GGG40 κατά  DIN1693 με εποξειδική βαφή ή από χυτοσίδηρο GG25 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας  κατά ISO του εργοστασίου κατασκευής χώρας μέλους της Ε.Ε

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του και πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από έγκυρο Οργανισμό ή ινστιτούτο χώρας Ε.Ε.

7. ΜΑΝΣΟΝ PVC

Τα πλαστικά εξαρτήματα PVC θα είναι εργοστασίου χώρας μέλους της Ε.Ε

Για τα πλαστικά εξαρτήματα πίεσης για ύδρευση ισχύουν οι προδιαγραφές κατά ΕΝ1452-2 καθώς και τα παλαιά πρότυπα DIN 80161/8062 και 19532, για πίεση λειτουργίας 16atm.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής κατά ISO χώρας μέλους της Ε.Ε

8.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC

Τα εξαρτήματα υπονόμων PVC θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1401-1 καθώς και τα παλαιά πρότυπα ΕΛΟΤ 476 και DIN 19534.

Ο ελαστικός δακτύλιος θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ681-1.

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά του πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής κατά ISO χώρας μέλους της Ε.Ε

9.ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

Τα καλύμματα και οι σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι τυποποιημένες εμπορίου, προδιαγραφής, C250 ή D400, θα είναι Ευρωπαϊκού εργοστασίου με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO.

10.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

Ολα  τα υπόλοιπα υπό προμήθεια υλικά θα είναι ευρωπαϊκού εργοστασίου με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO εκτός από ορισμένα μικροϋλικά και μικροεξαρτήματα, τα οποία θα είναι κοινά εμπορίου.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 47.505,69 ΕΥΡΩ |
|  | ΠΟΡΟΙ: |  |

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΜΕΡΙΚΟ (ΕΥΡΩ) |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ50 | Τεμ. | 4 | 17,00 € | 68,00 € |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ63 | Τεμ. | 8 | 18,00 € | 144,00 € |
| 3 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ75 | Τεμ. | 20 | 19,00 € | 380,00 € |
| 4 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ90 | Τεμ. | 25 | 20,00 € | 500,00 € |
| 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ110 | Τεμ. | 25 | 21,00 € | 525,00 € |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ125 | Τεμ. | 20 | 25,00 € | 500,00 € |
| 7 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ140 | Τεμ. | 25 | 27,00 € | 675,00 € |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ160 | Τεμ. | 25 | 30,00 € | 750,00 € |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ200 | Τεμ. | 4 | 38,00 € | 152,00 € |
| 10 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΡΕΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ PN16 310- 325 | Τεμ. | 4 | 113,00 € | 452,00 € |
| 11 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 60/63 | Τεμ. | 10 | 14,00 € | 140,00 € |
| 12 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 80/90 | Τεμ. | 8 | 15,50 € | 124,00 € |
| 13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 125/125 | Τεμ. | 10 | 20,50 € | 205,00 € |
| 14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 125/140 | Τεμ. | 30 | 21,50 € | 645,00 € |
| 15 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 150/160 | Τεμ. | 15 | 23,00 € | 345,00 € |
| 16 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ Φ140X3/4'' | Τεμ. | 10 | 19,80 € | 198,00 € |
| 17 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2'' | Τεμ. | 35 | 5,50 € | 192,50 € |
| 18 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4'' | Τεμ. | 50 | 7,50 € | 375,00 € |
| 19 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' | Τεμ. | 20 | 10,50 € | 210,00 € |
| 20 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1κ1/4'' | Τεμ. | 2 | 13,20 € | 26,40 € |
| 21 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡ/ΘΥΛ. 3/4'' | Τεμ. | 10 | 5,90 € | 59,00 € |
| 22 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡ/ΘΥΛ. 1'' | Τεμ. | 10 | 7,20 € | 72,00 € |
| 23 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡ. 1/2'' | Τεμ. | 10 | 1,10 € | 11,00 € |
| 24 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡ. 3/4'' | Τεμ. | 10 | 2,10 € | 21,00 € |
| 25 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡ. 1'' | Τεμ. | 10 | 2,70 € | 27,00 € |
| 26 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4''X1/2'' | Τεμ. | 75 | 1,56 € | 117,00 € |
| 27 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1''X3/4'' | Τεμ. | 25 | 2,90 € | 72,50 € |
| 28 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/4''X1'' | Τεμ. | 5 | 4,10 € | 20,50 € |
| 29 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/2''X1'' | Τεμ. | 5 | 7,20 € | 36,00 € |
| 30 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4X1/2'' | Τεμ. | 10 | 1,45 € | 14,50 € |
| 31 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1''X3/4'' | Τεμ. | 10 | 2,50 € | 25,00 € |
| 32 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/4''X1'' | Τεμ. | 5 | 3,60 € | 18,00 € |
| 33 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/2''X1'' | Τεμ. | 5 | 5,90 € | 29,50 € |
| 34 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' | Τεμ. | 25 | 1,58 € | 39,50 € |
| 35 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4'' | Τεμ. | 40 | 2,45 € | 98,00 € |
| 36 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' | Τεμ. | 25 | 4,58 € | 114,50 € |
| 37 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1κ1/2'' | Τεμ. | 10 | 7,20 € | 72,00 € |
| 38 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ18X2,5Χ1/2'' (TUBO) | Τεμ. | 10 | 2,75 € | 27,50 € |
| 39 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ18X2,5Χ3/4'' (TUBO) | Τεμ. | 25 | 2,89 € | 72,25 € |
| 40 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ22X3/4'' (TUBO) | Τεμ. | 250 | 4,08 € | 1.020,00 € |
| 41 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ28X1'' (TUBO) | Τεμ. | 50 | 5,00 € | 250,00 € |
| 42 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ32X1'' (TUBO) | Τεμ. | 25 | 6,96 € | 174,00 € |
| 43 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ18X2,5Χ1/2'' (TUBO) | Τεμ. | 40 | 2,04 € | 81,60 € |
| 44 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ22X3/4'' (TUBO) | Τεμ. | 40 | 4,08 € | 163,20 € |
| 45 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ28X1'' (TUBO) | Τεμ. | 25 | 5,04 € | 126,00 € |
| 46 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ32X1'' (TUBO) | Τεμ. | 25 | 6,96 € | 174,00 € |
| 47 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ18Χ2,5Χ18 (TUBO) | Τεμ. | 25 | 3,24 € | 81,00 € |
| 48 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ22Χ3Χ22 (TUBO) | Τεμ. | 25 | 5,40 € | 135,00 € |
| 49 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ28Χ3Χ28 (TUBO) | Τεμ. | 25 | 9,00 € | 225,00 € |
| 50 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ32Χ3Χ32 (TUBO) | Τεμ. | 25 | 10,80 € | 270,00 € |
| 51 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡ. Cu Φ15Χ1/2'' | Τεμ. | 15 | 1,80 € | 27,00 € |
| 52 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡ. Cu Φ16Χ1/2'' | Τεμ. | 15 | 2,28 € | 34,20 € |
| 53 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡ. Cu Φ18Χ1/2'' | Τεμ. | 13 | 2,40 € | 31,20 € |
| 54 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡ. 1/2'' | Τεμ. | 20 | 9,60 € | 192,00 € |
| 55 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡ. 3/4'' | Τεμ. | 20 | 11,88 € | 237,60 € |
| 56 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡ. 1'' | Τεμ. | 20 | 16,80 € | 336,00 € |
| 57 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ. 1/2'' | Τεμ. | 15 | 10,80 € | 162,00 € |
| 58 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ. 3/4'' | Τεμ. | 20 | 13,20 € | 264,00 € |
| 59 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΘ 1/2'' | Τεμ. | 10 | 2,04 € | 20,40 € |
| 60 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΘ 3/4'' | Τεμ. | 10 | 2,64 € | 26,40 € |
| 61 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΘ 1'' | Τεμ. | 10 | 4,20 € | 42,00 € |
| 62 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΘ 1/2'' | Τεμ. | 10 | 2,64 € | 26,40 € |
| 63 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΘ 3/4'' | Τεμ. | 10 | 3,84 € | 38,40 € |
| 64 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2'' | Τεμ. | 13 | 1,92 € | 24,96 € |
| 65 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4'' | Τεμ. | 13 | 2,40 € | 31,20 € |
| 66 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1'' | Τεμ. | 8 | 3,36 € | 26,88 € |
| 67 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2'' | Τεμ. | 10 | 3,48 € | 34,80 € |
| 68 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/4'' | Τεμ. | 10 | 4,56 € | 45,60 € |
| 69 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1'' | Τεμ. | 10 | 8,40 € | 84,00 € |
| 70 | GEBO 1/2'' | Τεμ. | 20 | 14,40 € | 288,00 € |
| 71 | GEBO 3/4'' | Τεμ. | 15 | 15,60 € | 234,00 € |
| 72 | GEBO 1'' | Τεμ. | 15 | 18,00 € | 270,00 € |
| 73 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1/2'' | Τεμ. | 5 | 9,60 € | 48,00 € |
| 74 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 3/4'' | Τεμ. | 5 | 10,80 € | 54,00 € |
| 75 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1'' | Τεμ. | 5 | 13,20 € | 66,00 € |
| 76 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1κ1/4'' | Τεμ. | 5 | 14,40 € | 72,00 € |
| 77 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1κ1/2'' | Τεμ. | 5 | 17,40 € | 87,00 € |
| 78 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ50 150'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 5 | 33,80 € | 169,00 € |
| 79 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ63 250'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 5 | 41,60 € | 208,00 € |
| 80 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ75 150'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 10 | 44,20 € | 442,00 € |
| 81 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ90 200'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 15 | 48,10 € | 721,50 € |
| 82 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ110 300'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 13 | 74,10 € | 963,30 € |
| 83 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ140 250'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 15 | 78,00 € | 1.170,00 € |
| 84 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ160 300'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 15 | 91,00 € | 1.365,00 € |
| 85 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ200 300'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 2 | 104,00 € | 208,00 € |
| 86 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ225 350'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 2 | 143,00 € | 286,00 € |
| 87 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ63Χ120 | Τεμ. | 30 | 24,00 € | 720,00 € |
| 88 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ75Χ120 | Τεμ. | 50 | 25,20 € | 1.260,00 € |
| 89 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ90Χ120 | Τεμ. | 50 | 26,40 € | 1.320,00 € |
| 90 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ160Χ120 | Τεμ. | 10 | 55,20 € | 552,00 € |
| 91 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ50 | Μέτρα | 18 | 2,40 € | 43,20 € |
| 92 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ63 | Μέτρα | 150 | 3,60 € | 540,00 € |
| 93 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ90 | Μέτρα | 100 | 7,80 € | 780,00 € |
| 94 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC16ΑΤ Φ110 | Μέτρα | 75 | 12,00 € | 900,00 € |
| 95 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ125 | Μέτρα | 30 | 16,80 € | 504,00 € |
| 96 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ140 | Μέτρα | 100 | 20,40 € | 2.040,00 € |
| 97 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ160 | Μέτρα | 100 | 25,20 € | 2.520,00 € |
| 98 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ225 | Μέτρα | 6 | 43,20 € | 259,20 € |
| 99 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ315 | Μέτρα | 6 | 66,00 € | 396,00 € |
| 100 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ18X2,5 | Μέτρα | 100 | 0,96 € | 96,00 € |
| 101 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ22X3 | Μέτρα | 200 | 1,08 € | 216,00 € |
| 102 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ28X3 | Μέτρα | 50 | 2,04 € | 102,00 € |
| 103 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ32X3 | Μέτρα | 50 | 2,28 € | 114,00 € |
| 104 | ΚΑΝΑΒΙ | Τεμ. | 10 | 1,20 € | 12,00 € |
| 105 | ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ | Τεμ. | 10 | 1,20 € | 12,00 € |
| 106 | ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2'' | Τεμ. | 10 | 6,00 € | 60,00 € |
| 107 | ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΧΤΟΣ | Τεμ. | 10 | 5,76 € | 57,60 € |
| 108 | ΒΙΔΕΣ 10/12 cm | Τεμ. | 100 | 0,22 € | 22,00 € |
| 109 | ΒΙΔΕΣ 12/14 cm | Τεμ. | 100 | 0,24 € | 24,00 € |
| 110 | ΒΙΔΕΣ 12/16 cm | Τεμ. | 100 | 0,26 € | 26,00 € |
| 111 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΙΔΕΣ | Τεμ. | 150 | 0,18 € | 27,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | 31.193,29 € |

| ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- |
| 1 | Μηχανισμός μπαταρίας νιπτήρα | τεμ | 50 | 5,39 € | 269,50 € |
| 2 | Σπιράλ ντούζ | τεμ | 30 | 3,58 € | 107,40 € |
| 3 | Μπουτόν αέρος | τεμ | 50 | 4,90 € | 245,00 € |
| 4 | Σπιράλ πιέσεως ινοχ | τεμ | 20 | 3,47 € | 69,40 € |
| 5 | Αντισκοριακό | τεμ | 5 | 4,02 € | 20,10 € |
| 6 | Σπιράλ μπαταρίας 40 cm | τεμ | 20 | 3,38 € | 67,60 € |
| 7 | Αέριο ανταλλακτικό | τεμ | 3 | 8,47 € | 25,41 € |
| 8 | Μηχανισμός για καζανάκι | τεμ | 3 | 10,67 € | 32,01 € |
| 9 | Βίδες για καπάκι λεκάνης σετ | τεμ | 20 | 3,58 € | 71,60 € |
| 10 | Μαστός ½ | τεμ | 5 | 1,08 € | 5,40 € |
| 11 | Μαστός ¾ | τεμ | 5 | 1,45 € | 7,25 € |
| 12 | Συστολή ορ 1/2χ3/4 | τεμ | 5 | 1,08 € | 5,40 € |
| 13 | Συστολή ορ 1χ3/4 | τεμ | 5 | 2,14 € | 10,70 € |
| 14 | Καζανάκια πλάτης | τεμ | 12 | 57,70 € | 692,40 € |
| 15 | Φλοτέρ καζανάκιου απλό | τεμ | 30 | 3,10 € | 93,00 € |
| 16 | Λάστιχα φούσκες καζανακιού | τεμ | 50 | 1,07 € | 53,50 € |
| 17 | Τηλέφωνο ντουζ | τεμ | 30 | 4,02 € | 120,60 € |
| 18 | Καπάκι τουαλέτας | τεμ | 20 | 14,19 € | 283,80 € |
| 19 | Βαλβίδα νιπτήρα απλή | τεμ | 5 | 3,58 € | 17,90 € |
| 20 | Βαλβίδα Λάντζας | τεμ | 10 | 6,71 € | 67,10 € |
| 21 | Μπαταρία νιπτήρα | τεμ | 10 | 31,08 € | 310,80 € |
| 22 | Μπαταρία λουτρού | τεμ | 10 | 34,60 € | 346,00 € |
| 23 | Μπαταρία λάτζας | τεμ | 3 | 32,84 € | 98,52 € |
| 24 | Σιφώνι νιπτήρα | τεμ | 10 | 1,87 € | 18,70 € |
| 25 | Σιφώνι λάντζας διπλό | τεμ | 3 | 8,00 € | 24,00 € |
| 26 | Βανάκι γωνιακό 1/2χ1/2 | τεμ | 20 | 4,02 € | 80,40 € |
| 27 | Σχαράκι ινοχ Φ100 | τεμ | 20 | 5,78 € | 115,60 € |
| 28 | Ντουσιέρα πορσελάνης 70χ70 | τεμ | 1 | 97,57 € | 97,57 € |
| 29 | Θερμοστάτης θερμοσίφωνα | τεμ | 10 | 6,22 € | 62,20 € |
| 30 | Τάπα λάντζας | τεμ | 10 | 1,16 € | 11,60 € |
| 31 | Ρακόρ φ18χ1/2 θηλ | τεμ | 5 | 1,66 € | 8,30 € |
| 32 | Θερμοσίφωνο 80 λίτρα | τεμ | 5 | 115,34 € | 576,70 € |
| 33 | Σωλήνα ύδρευσης φ18 TYBO | Μετ | 100 | 0,72 € | 72,00 € |
| 35 | Τάφ φ18 | τεμ | 5 | 5,62 € | 28,10 € |
| 36 | Γωνιά φ 18χ1/2 θηλ | Τεμ | 10 | 2,90 € | 29,00 € |
| 37 | Γωνιά φ18 | Τεμ | 5 | 3,58 € | 17,90 € |
| 38 | Βρύση κήπου ½ | τεμ | 6 | 4,64 € | 27,84 € |
| 39 | Βρύση κήπου ¾ | τεμ | 6 | 8,64 € | 51,84 € |
| 40 | Βανάκι γωνιακό 1/2χ3/4 | τεμ | 10 | 4,38 € | 43,80 € |
| 41 | Βάνα ¾ | Τεμ | 5 | 6,30 € | 31,50 € |
| 42 | Σιλικόνι | Τεμ | 10 | 2,40 € | 24,00 € |
| 43 | Νήμα LOCTITE | Τεμ | 3 | 11,53 € | 34,59 € |
| 44 | Μονωτική ταινία | τεμ | 20 | 0,85 € | 17,00 € |
| 45 | Σιδερόλαμα | τεμ | 3 | 0,89 € | 2,67 € |
| 46 | Μπαταρία νιπτήρα γέφυρα | τεμ | 1 | 31,05 € | 31,05 € |
| 47 | Λάστιχα διάφορα | Τεμ | 100 | 0,22 € | 22,00 € |
| 48 | Ασφαλιστική βαλβίδα θερμοσίφωνου | τεμ | 10 | 71,50 € | 715,00 € |
| 49 | Λάστιχο κήπου ½ πορτ/μαυρο | Μετ | 50 | 1,35 € | 67,50 € |
| 50 | Ιμάντας βιολογικού | Τεμ | 3 | 25,00 € | 75,00 € |
| 51 | Αντλία χλωρίου δοσομετρική | τεμ | 2 | 440,00 € | 880,00 € |
| 52 | Λάστιχα διάφανο10αρι | Μετ | 50 | 1,20 € | 60,00 € |
| 53 | Μανόμετρα γλυκερίνης | Τεμ | 10 | 8,50 € | 85,00 € |
| 54 | Αντλία 1,5HP ORCA WQ ΞΗΡΑΣ ΒΗΘΙΣΗΣ | Τεμ | 1 | 400,00 € | 400,00 € |
| 55 | Αντεπίστροφη βαλβίδα φ120 καθαρών νερών | Τεμ | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 56 | Λάστιχο νεροσωλ 1 ½ | Με | 30 | 3,15 € | 94,50 € |
| 57 | Δεματικά διάφανα και μαύρα διαφόρων μεγεθών | Τεμ | 15 | 7,00 € | 105,00 € |
| 58 | Σπρέυ επαφής σιλικονούχο | Τεμ | 3 | 11,00 € | 33,00 € |
| 59 | Ανταλλακτικά φαλτσέτας | Τεμ | 1 | 4,00 € | 4,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.117,75 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38.311,04 € |
| ΦΠΑ 24% | 9.194,65 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ | 47.505,69 € |

| Μαραθώνας 16 / 04 / 2019 |  | Μαραθώνας 16 / 04 / 2019 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Δημήτριος Βαλής ΔΕ Διοικητικός |  | Γεώργιος Κολοβός Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 47.505,69 ΕΥΡΩ |
|  | ΠΟΡΟΙ: |  |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης  για να καλύψει τις ανάγκες του ο Δήμος Μαραθώνος για το έτος 2019.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας, ισχύουν :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)»

2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (∆.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριµένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις

17REQ006203187 2017-05-18 θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων

αρµοδιότητας Υπ.Εσ.∆.∆.Α.»

3. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

4. Tο άρθρο 18 του ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/3-5-2017)

5. Του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τ.Α΄/7-6-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

6. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

7. Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»

9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»  και  του  µε  αριθ.  πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωµένων  αντιγράφων εγγράφων»

10.  Του  άρθρου  11  του  Ν.  4013/2011  (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013  (ΦΕΚ  120/29.5.2013)  «Εθνικό  Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».

11.  Του  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ  160/τ.Α’/8-8-2014)  «Μέτρα στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονοµίας, 17REQ006203187 2017-05-18 οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.A'/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».

12.  Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Προσφορές - Δικαιολογητικά

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική  τιμή, με βάση τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια  ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ο φόρος εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Η ημερομηνία υποβολής ορίζεται την........................... και ώρα 10:π.μ έως 10:30π.μ (λήξη παραλαβής προσφορών ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα , καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον πληρούν τους όρους.

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα. Η αναγραφή των τιμών θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και τα συνολικά ποσά υποχρεωτικά να είναι ολογράφως και αριθμητικώς. Τυχόν λάθη  που θα προκύψουν από τα γινόμενα των πράξεων μπορούν να διορθωθούν από την αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή.

Οι προσφορές κατατίθενται μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση......................................ή  και με άλλο τρόπο , οπωσδήποτε μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν   με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές  που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 12 μηνών το οποίο υπολογίζεται από  την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό του βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξη μήνες από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4,παρ.3 του Ν.2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

β)Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση για τους όρους του διαγωνισμού και τους αποδέχονται πλήρως.

- Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.

Άρθρο 4ο Έγκριση - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής για αξιολόγηση. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος  σύμφωνα με τις διατάξεις  υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των δέκα, από την παραλαβή του έγγραφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά τη την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία  να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.

Άρθρο 5ο : Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

Το προς προμήθεια είδος.

Την  συμφωνηθείσα τιμή.

Τον τόπο, τον τρόπο, και τον χρόνο παράδοσης των προμήθεια ειδών.

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

Τον τρόπο παραλαβής.

Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.

Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας

Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος.

Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Άρθρο 6ο -Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών ,χωρίς το ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης ,κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο προμηθευόμενος υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο μήνες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο-Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης  της προμήθειας  μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις.

Άρθρο 8ο Πλημμελής κατασκευή.

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο -Φόροι – Τέλη- Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους ,τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 10ο -Παράδοση & Παραλαβή υλικών - Πληρωμή

Η προμήθεια αφορά  υλικά για το έτος 2019 και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους .

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή καθ'όλη την διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με  fax ή  σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.

Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση βλαβών ή άλλων καταστάσεων του δικτύου ύδρευσης , ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στη θέση που θα υποδειχθεί από το Δήμο Μαραθώνος  εντός 3 ωρών  από την σχετική παραγγελία.

Τα προς προμήθεια είδη είτε θα παραλαμβάνονται από τις αποθήκες του προμηθευτή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ή κάποιο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου. Είτε θα παραδίδονται προς τοποθέτηση σε αποθηκευτικούς χώρους που μπορεί να βρίσκονται σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου καθ' υπόδειξη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής (και εφόσον η αξία των υλικών υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των 1.000,00€) χωρίς ο προμηθευτής να αξιώνει πρόσθετη αποζημίωση για την μεταφορά και ξεφόρτωση των υλικών. Εν γένει ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προμήθεια ειδών.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών  χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ολόκληρη δε η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών ή και τμηματικά, ανάλογα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά και με τις προβλεπόμενες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο11ο -Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές- Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά .Σε περίπτωση που κάποιο από τα υπό προμήθεια υλικά του διαγωνισμού δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει σαν απόθεμα στην αγορά κατά την κρίση της επιτροπής, μπορεί ο διαγωνιζόμενος, και μόνο σε αυτή την περίπτωση, να προτείνει αντίστοιχο υλικό που να πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης ή ακόμα και να τις υπερκαλύπτει (π.χ. αν σε κάποιο πλαστικό αγωγό ΡΕ ζητείται από τη μελέτη ονομαστική πίεση 16atm και υπάρχει έλλειψη προϊόντος στην αγορά, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προτείνει αντίστοιχο πλαστικό αγωγό ΡΕ με ονομαστική πίεση 20atm).

Άρθρο 12ο -Τελικές διατάξεις

Οι τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

| Μαραθώνας 16 / 04 / 2019 |  | Μαραθώνας 16 / 04 / 2019 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Δημήτριος Βαλής ΔΕ Διοικητικός |  | Γεώργιος Κολοβός Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΜΕΡΙΚΟ (ΕΥΡΩ) |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ50 | Τεμ. | 4 |  |  |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ63 | Τεμ. | 8 |  |  |
| 3 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ75 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ90 | Τεμ. | 25 |  |  |
| 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ110 | Τεμ. | 25 |  |  |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ125 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ140 | Τεμ. | 25 |  |  |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ160 | Τεμ. | 25 |  |  |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ PVC Φ200 | Τεμ. | 4 |  |  |
| 10 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΡΕΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ PN16 310- 325 | Τεμ. | 4 |  |  |
| 11 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 60/63 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 80/90 | Τεμ. | 8 |  |  |
| 13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 125/125 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 125/140 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 15 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ 150/160 | Τεμ. | 15 |  |  |
| 16 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ Φ140X3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2'' | Τεμ. | 35 |  |  |
| 18 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4'' | Τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1'' | Τεμ. | 20 |  |  |
| 20 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1κ1/4'' | Τεμ. | 2 |  |  |
| 21 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡ/ΘΥΛ. 3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 22 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡ/ΘΥΛ. 1'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 23 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡ. 1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 24 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡ. 3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡ. 1'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4''X1/2'' | Τεμ. | 75 |  |  |
| 27 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1''X3/4'' | Τεμ. | 25 |  |  |
| 28 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/4''X1'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 29 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/2''X1'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 30 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4X1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 31 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1''X3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 32 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/4''X1'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 33 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1κ1/2''X1'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 34 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' | Τεμ. | 25 |  |  |
| 35 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4'' | Τεμ. | 40 |  |  |
| 36 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' | Τεμ. | 25 |  |  |
| 37 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1κ1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ18X2,5Χ1/2'' (TUBO) | Τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ18X2,5Χ3/4'' (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 40 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ22X3/4'' (TUBO) | Τεμ. | 250 |  |  |
| 41 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ28X1'' (TUBO) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 42 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡ. Φ32X1'' (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 43 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ18X2,5Χ1/2'' (TUBO) | Τεμ. | 40 |  |  |
| 44 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ22X3/4'' (TUBO) | Τεμ. | 40 |  |  |
| 45 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ28X1'' (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 46 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛ. Φ32X1'' (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 47 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ18Χ2,5Χ18 (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 48 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ22Χ3Χ22 (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 49 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ28Χ3Χ28 (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 50 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΡΕ Φ32Χ3Χ32 (TUBO) | Τεμ. | 25 |  |  |
| 51 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡ. Cu Φ15Χ1/2'' | Τεμ. | 15 |  |  |
| 52 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡ. Cu Φ16Χ1/2'' | Τεμ. | 15 |  |  |
| 53 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡ. Cu Φ18Χ1/2'' | Τεμ. | 13 |  |  |
| 54 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡ. 1/2'' | Τεμ. | 20 |  |  |
| 55 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡ. 3/4'' | Τεμ. | 20 |  |  |
| 56 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡ. 1'' | Τεμ. | 20 |  |  |
| 57 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ. 1/2'' | Τεμ. | 15 |  |  |
| 58 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ. 3/4'' | Τεμ. | 20 |  |  |
| 59 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΘ 1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 60 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΘ 3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 61 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΘ 1'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 62 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΘ 1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 63 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΘ 3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 64 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2'' | Τεμ. | 13 |  |  |
| 65 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4'' | Τεμ. | 13 |  |  |
| 66 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1'' | Τεμ. | 8 |  |  |
| 67 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 68 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/4'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 69 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 70 | GEBO 1/2'' | Τεμ. | 20 |  |  |
| 71 | GEBO 3/4'' | Τεμ. | 15 |  |  |
| 72 | GEBO 1'' | Τεμ. | 15 |  |  |
| 73 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1/2'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 74 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 3/4'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 75 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 76 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1κ1/4'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 77 | ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 1κ1/2'' | Τεμ. | 5 |  |  |
| 78 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ50 150'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 79 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ63 250'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 80 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ75 150'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 10 |  |  |
| 81 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ90 200'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 82 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ110 300'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 13 |  |  |
| 83 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ140 250'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 84 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ160 300'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 15 |  |  |
| 85 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ200 300'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 86 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ225 350'' (ΜΑΝΣΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 87 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ63Χ120 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 88 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ75Χ120 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 89 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ90Χ120 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 90 | ΖΩΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΛΑΒΩΝ Φ160Χ120 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 91 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ50 | Μέτρα | 18 |  |  |
| 92 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ63 | Μέτρα | 150 |  |  |
| 93 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ90 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 94 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC16ΑΤ Φ110 | Μέτρα | 75 |  |  |
| 95 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ125 | Μέτρα | 30 |  |  |
| 96 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ140 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 97 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ160 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 98 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ225 | Μέτρα | 6 |  |  |
| 99 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC 16ΑΤ Φ315 | Μέτρα | 6 |  |  |
| 100 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ18X2,5 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 101 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ22X3 | Μέτρα | 200 |  |  |
| 102 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ28X3 | Μέτρα | 50 |  |  |
| 103 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 16ΑΤ Φ32X3 | Μέτρα | 50 |  |  |
| 104 | ΚΑΝΑΒΙ | Τεμ. | 10 |  |  |
| 105 | ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ | Τεμ. | 10 |  |  |
| 106 | ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2'' | Τεμ. | 10 |  |  |
| 107 | ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΧΤΟΣ | Τεμ. | 10 |  |  |
| 108 | ΒΙΔΕΣ 10/12 cm | Τεμ. | 100 |  |  |
| 109 | ΒΙΔΕΣ 12/14 cm | Τεμ. | 100 |  |  |
| 110 | ΒΙΔΕΣ 12/16 cm | Τεμ. | 100 |  |  |
| 111 | ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΙΔΕΣ | Τεμ. | 150 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |

ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

| 1 | Μηχανισμός μπαταρίας νιπτήρα | τεμ | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σπιράλ ντούζ | τεμ | 30 |  |  |
| 3 | Μπουτόν αέρος | τεμ | 50 |  |  |
| 4 | Σπιράλ πιέσεως ινοχ | τεμ | 20 |  |  |
| 5 | Αντισκοριακό | τεμ | 5 |  |  |
| 6 | Σπιράλ μπαταρίας 40 cm | τεμ | 20 |  |  |
| 7 | Αέριο ανταλλακτικό | τεμ | 3 |  |  |
| 8 | Μηχανισμός για καζανάκι | τεμ | 3 |  |  |
| 9 | Βίδες για καπάκι λεκάνης σετ | τεμ | 20 |  |  |
| 10 | Μαστός ½ | τεμ | 5 |  |  |
| 11 | Μαστός ¾ | τεμ | 5 |  |  |
| 12 | Συστολή ορ 1/2χ3/4 | τεμ | 5 |  |  |
| 13 | Συστολή ορ 1χ3/4 | τεμ | 5 |  |  |
| 14 | Καζανάκια πλάτης | τεμ | 12 |  |  |
| 15 | Φλοτέρ καζανάκιου απλό | τεμ | 30 |  |  |
| 16 | Λάστιχα φούσκες καζανακιού | τεμ | 50 |  |  |
| 17 | Τηλέφωνο ντουζ | τεμ | 30 |  |  |
| 18 | Καπάκι τουαλέτας | τεμ | 20 |  |  |
| 19 | Βαλβίδα νιπτήρα απλή | τεμ | 5 |  |  |
| 20 | Βαλβίδα Λάντζας | τεμ | 10 |  |  |
| 21 | Μπαταρία νιπτήρα | τεμ | 10 |  |  |
| 22 | Μπαταρία λουτρού | τεμ | 10 |  |  |
| 23 | Μπαταρία λάτζας | τεμ | 3 |  |  |
| 24 | Σιφώνι νιπτήρα | τεμ | 10 |  |  |
| 25 | Σιφώνι λάντζας διπλό | τεμ | 3 |  |  |
| 26 | Βανάκι γωνιακό 1/2χ1/2 | τεμ | 20 |  |  |
| 27 | Σχαράκι ινοχ Φ100 | τεμ | 20 |  |  |
| 28 | Ντουσιέρα πορσελάνης 70χ70 | τεμ | 1 |  |  |
| 29 | Θερμοστάτης θερμοσίφωνα | τεμ | 10 |  |  |
| 30 | Τάπα λάντζας | τεμ | 10 |  |  |
| 31 | Ρακόρ φ18χ1/2 θηλ | τεμ | 5 |  |  |
| 32 | Θερμοσίφωνο 80 λίτρα | τεμ | 5 |  |  |
| 33 | Σωλήνα ύδρευσης φ18 TYBO | Μετ | 100 |  |  |
| 35 | Τάφ φ18 | τεμ | 5 |  |  |
| 36 | Γωνιά φ 18χ1/2 θηλ | Τεμ | 10 |  |  |
| 37 | Γωνιά φ18 | Τεμ | 5 |  |  |
| 38 | Βρύση κήπου ½ | τεμ | 6 |  |  |
| 39 | Βρύση κήπου ¾ | τεμ | 6 |  |  |
| 40 | Βανάκι γωνιακό 1/2χ3/4 | τεμ | 10 |  |  |
| 41 | Βάνα ¾ | Τεμ | 5 |  |  |
| 42 | Σιλικόνι | Τεμ | 10 |  |  |
| 43 | Νήμα LOCTITE | Τεμ | 3 |  |  |
| 44 | Μονωτική ταινία | τεμ | 20 |  |  |
| 45 | Σιδερόλαμα | τεμ | 3 |  |  |
| 46 | Μπαταρία νιπτήρα γέφυρα | τεμ | 1 |  |  |
| 47 | Λάστιχα διάφορα | Τεμ | 100 |  |  |
| 48 | Ασφαλιστική βαλβίδα θερμοσίφωνου | τεμ | 10 |  |  |
| 49 | Λάστιχο κήπου ½ πορτ/μαυρο | Μετ | 50 |  |  |
| 50 | Ιμάντας βιολογικού | Τεμ | 3 |  |  |
| 51 | Αντλία χλωρίου δοσομετρική | τεμ | 2 |  |  |
| 52 | Λάστιχα διάφανο10αρι | Μετ | 50 |  |  |
| 53 | Μανόμετρα γλυκερίνης | Τεμ | 10 |  |  |
| 54 | Αντλία 1,5HP ORCA WQ ΞΗΡΑΣ ΒΗΘΙΣΗΣ | Τεμ | 1 |  |  |
| 55 | Αντεπίστροφη βαλβίδα φ120 καθαρών νερών | Τεμ | 1 |  |  |
| 56 | Λάστιχο νεροσωλ 1 ½ | Με | 30 |  |  |
| 57 | Δεματικά διάφανα και μαύρα διαφόρων μεγεθών | Τεμ | 15 |  |  |
| 58 | Σπρέυ επαφής σιλικονούχο | Τεμ | 3 |  |  |
| 59 | Ανταλλακτικά φαλτσέτας | Τεμ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | € |
| ΦΠΑ 24% | € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ | € |

| Μαραθώνας 2019 |  | Μαραθώνας 2019 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Δημήτριος Βαλής ΔΕ Διοικητικός |  | Γεώργιος Κολοβός Πολιτικός Μηχανικός |