**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

****

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ΟΜΑΔΑ Α' : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**  |   |
|   | **CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» (28 ΕΙΔΗ)** |   |
| **Α.Α.** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΑΠΑΝΗΣ**  | **Α.Τ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
|  |  |  |  |  | **(**€) | **(**€) |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 17W Watt Ε27 | 1 | 2900 | ΤΜΧ |   |   |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 48W Watt Ε27 | 2 | 200 | ΤΜΧ |   |   |
| 3 |  ΓΛΟΜΠΟΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) Φ40 | 3 | 30 | ΤΜΧ |   |   |
| 4 | ΝΤΟΥΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | 4 | 400 | ΤΜΧ |   |   |
| 5 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ  | 5 | 10 | ΤΜΧ |   |   |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 35Α | 6 | 50 | ΤΜΧ |   |   |
| 7 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 50Α | 7 | 50 | ΤΜΧ |   |   |
| 8 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Μ/Ε (ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ) | 8 | 10 | ΤΜΧ |   |   |
| 9 | ΚΛΕΜΑ 4mm² | 9 | 100 | ΤΜΧ |   |   |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 | 10 | 400 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΗ 2,5 mm | 11 | 400 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 16αρι  | 12 | 100 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 13 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360x4,5 mm | 13 | 40 | ΚΟΥΤΙ(100 ΤΜΧ) |   |   |
| 14 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ME ΔΙΑΚΟΠΤΗ | 14 | 50 | ΤΜΧ |   |   |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3x2,5 NYL | 15 | 200 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 16 | ΚΛΕΜΑ 2,5 mm² | 16 | 100 | ΤΜΧ |   |   |
| 17 | ΚΛΕΜΑ 6,0 mm² | 17 | 100 | ΤΜΧ |   |   |
| 18 | ΚΛΕΜΑ 10 mm² | 18 | 100 | ΤΜΧ |   |   |
| 19 | ΚΛΕΜΑ 16 mm² | 19 | 100 | ΤΜΧ |   |   |
| 20 | ΚΛΕΜΑ 25 mm² | 20 | 100 | ΤΜΧ |   |   |
| 21 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 4x40 | 21 | 10 | ΤΜΧ |   |   |
| 22 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΠΕΛΑΚΙ | 22 | 15 | ΤΜΧ |   |   |
| 23 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΚΕΤΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 | 23 | 15 | ΤΜΧ |   |   |
| 24 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ | 24 | 15 | ΤΜΧ |   |   |
| 25 | ΕΚΙΝ/ΤΕΣ 70/400 W | 25 | 400 | ΤΜΧ |   |   |
| 26 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ BOSCH GBA 12V -2 Ah | 26 | 2 | ΤΜΧ |   |   |
| 27 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BOSCH ΓΙΑ GBA 12V – 2 Ah | 27 | 2 | ΤΜΧ |   |   |
|   | **CPV: 4451100-5 «Εργαλεία χειρός » (1 ΕΙΔΟΣ )**  |   |
| 28 | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ  | 28 | 2 | ΤΜΧ |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ΟΜΑΔΑ Β' :ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ**  |   |
|   | **CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» (21 ΕΙΔΗ)** |   |
| **Α.Α.** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΑΠΑΝΗΣ**  | **Α.Τ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
|  |  |  |  |  | **(**€) | **(**€) |
| 29 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ 3Χ1,5 mm2 | 29 | 300 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 30 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ 3Χ2,5 mm2 | 30 | 200 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 31 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYL ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5mm2 | 31 | 100 | Τρεχόμετρα |   |   |
| 32 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΤΡΟΦΕΙΟ 3X1.5 50m  | 32 | 2 | ΤΜΧ |   |   |
| 33 | ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ  | 33 | 5 | ΤΜΧ |   |   |
| 34 | ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ  | 34 | 10 | ΤΜΧ |   |   |
| 35 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | 35 | 3 | ΤΜΧ |   |   |
| 36 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | 36 | 3 | ΤΜΧ |   |   |
| 37 | NEOZET ΤΗΞΕΩΣ 63Α κοντές | 37 | 30 | ΤΜΧ |   |   |
| 38 | NEOZET ΤΗΞΕΩΣ 35Α κοντές | 38 | 30 | ΤΜΧ |   |   |
| 39 | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ63Α | 39 | 5 | ΤΜΧ |   |   |
| 40 | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α | 40 | 5 | ΤΜΧ |   |   |
| 41 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ | 41 | 50 | ΤΜΧ |   |   |
| 42 | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TV | 42 | 5 | ΤΜΧ |   |   |
| 43 | ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ TV | 43 | 5 | ΤΜΧ |   |   |
| 44 | ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ TV | 44 | 1 | ΤΜΧ |   |   |
| 45 | ΦΘΟΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ 1,5 ΜΕΤΡΟ ΛΑΜΠΑ | 45 | 10 | ΤΜΧ |   |   |
| 46 | ΡΟΚΑ 8/25 | 46 | 10 | ΚΟΥΤΙ(100 ΤΜΧ) |   |   |
| 47 | ΡΟΚΑ 10/25 | 47 | 10 | ΚΟΥΤΙ(100 ΤΜΧ) |   |   |
| 48 | ΡΟΚΑ 12/35 | 48 | 10 | ΚΟΥΤΙ(100 ΤΜΧ) |   |   |
| 49 | ΡΟΚΑ 16/35 | 49 | 10 | ΚΟΥΤΙ(100 ΤΜΧ) |   |   |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α)+(Β)** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)** |  |

**Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.**

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

 [Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]

****

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

**A.T.1**

**ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 17W Watt Ε27**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός λαμπτήρα οικονομίας LED, ισχύος περίπου 17W φωτεινής ροής 1870 Lummen και διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, θα έχει θερμοκρασία χρώματος 3000Κ και γωνία δέσμης 220ο, ο λαμπτήρας θα έχει διάμετρο 65 mm και μήκος 133mm. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι ≥80 . Ενεργειακή κλάση Α+.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.2**

**ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  48W Watt  Ε27**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός λαμπτήρα LED φωτεινής ροής  4550 Lummen και διάρκεια ζωής 40.000 ώρες, θα έχει θερμοκρασία χρώματος  3000Κ και γωνία δέσμης 220ο, ο λαμπτήρας θα έχει διάμετρο 140 mm και μήκος 252mm. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι ≥80  . Ενεργειακή κλάση Α+. Βαθμός στεγανότητας IP65.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.3**

**ΓΛΟΜΠΟΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) Φ40**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ΜΠΑΛΑΣ polycarbonate ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ Φ400 mm ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 4**

**ΝΤΟΥΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ντουί διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ πορσελάνης στο οποίο θα τοποθετείται λαμπτήρας.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 5**

**ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΟΣ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φωτοκυττάρου μέρας-νυκτός, 10A/230V IP44 & ΑΝΩ.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 6**

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 35Α**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας τύπου ΔΕΗ, φορτίου 35Α.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 7**

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ 50Α**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ασφάλειας τύπου ΔΕΗ, φορτίου 50Α.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 8**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Μ/Ε (ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ)**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός αναλογικού χρονοδιακόπτη ράγας , ηλεκτρομηχανικός / ημερήσιος με εφεδρεία >100 ώρες , Τάση τροφοδοσίας: 220-240VAC, 50/60Hz

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 9**

**ΚΛΕΜΑ 4mm²**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) 12P 4mm² 85° PA10P ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ HVP.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ. 10**

**ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3x1,5mm**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYM -J 3X1.5mm

υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς) (ολογράφως)

**Α.Τ.11**

**ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΗ 2,5mm**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου ΔΕΗ μονόκλωνο 2,5 mm, τάσης 0,6/1 kV .

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.12**

**ΣΩΛΗΝΑ CI-BI 16άρι**

 Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός σωλήνα CI-BI Φ16, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.13**

**ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360mm x 4,5mm**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός δεματικού μαύρου χρώματος και διαστάσεων 360 mm x 4,5 mm. Είναι πλαστικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για δέσιμο καλωδίων.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100τμχ.) :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.14**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός πολύμπριζου 5 θέσεων με διακόπτη. Καλώδιο 3X1mm².

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.15**

**ΚΑΛΩΔΙΟ NYL (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) 3Χ2,5**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYL (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) 3Χ2,5.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.16**

**ΚΛΕΜΑ 2,5mm²**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) 12P 2.5mm² 85° PA20P HVP

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς) (ολογράφως)

**Α.Τ.17**

**ΚΛΕΜΑ 6,0mm²**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) 12P 80° 6mm² SNOW WHITE

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.18**

**ΚΛΕΜΑ 10,0mm²**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (PA) 12P 10mm² 110° TBS16PA ΛΕΥΚΗ CHS .

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.19**

**ΚΛΕΜΑ 16,0mm²**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) 12P 16mm² 85° PA16P ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ HVP

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.20**

**ΚΛΕΜΑ 25,0mm²**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας κλέμας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) 12P 25mm² 85° PA18P ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ HVP

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.21**

**ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 4x40**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός Ρελέ ισχύος ράγας 40A 4NO, με τέσσερις ανοιχτές επαφές, 25 Α, ονομαστική τάση λειτουργίας 400V AC.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.22**

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΠΕΛΑΚΙ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ κολώνας από χυτό κράμα αλουμινίου, ντουι ε27.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.23**

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΚΕΤΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΣΚΕΤΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Πρεσαριστό φύλλο αλουμινίου , Πολυκαρβονικό κάλλυμα , πολυκαρβονικα κλιπ , ντουι ε27

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.24**

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ. Η κατασκευή του βραχίονα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ-40.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.25**

**ΕΚΙΝ/ΤΕΣ 70-400 W (ΤΥΠΟΥ ELECTROSTART)**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ΕΚΙΝ/ΤΗ 70-400 W (ΤΥΠΟΥ ELECTROSTART)

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.26**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ BOSCH GBA 12V -2 Ah**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ BOSCH GBA 12V -2 Ah.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.27**

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BOSCH ΓΙΑ BOSCH GBA 12V – 2 Ah**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ΦΟΡΤΙΣΤΗ BOSCH ΓΙΑ BOSCH GBA 12V – 2 Ah .

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.28**

**ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός κονταριού πτυσσόμενου από αλουμίνιο, περίπου 6m, υψηλής αντοχής και ποιότητας.

 Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ**

**A.T.29**

**ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ 3Χ1,5 mm2**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYΜ 3Χ1,5 mm2.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.30**

**ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ 3Χ2,5 mm2**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYΜ 3Χ2,5 mm2.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**A.T.31**

**ΚΑΛΩΔΙΟ NYL ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5mm2**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός καλωδίου NYL (ΕΥΚΑΜΠΤΟ) 3Χ2,5.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο:……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.32**

**ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΤΡΟΦΕΙΟ 3X1.5 50m**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μιας μπαλαντέζας στροφείο 3x1.5 50m 4 με προστασία - ασφαλείας - φρένο ,4 θέσεων με θερμική ασφάλεια.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.33**

**ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φις ρεύματος σούκο θηλυκό.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.34**

**ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φις ρεύματος σούκο αρσενικό.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.35**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός πολύμπριζου 3 θέσεων χωρίς διακόπτη.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.36**

**ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός πολύμπριζου 5 θέσεων χωρίς διακόπτη.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.37**

**ΝEOZEΤ ΤΗΞΕΩΣ 63A ΚΟΝΤΕΣ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μιας ασφάλειας NEOZED ΤΗΞΕΩΣ 63A ΚΟΝΤΗ .

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.38**

**ΝEOZEΤ ΤΗΞΕΩΣ 35A ΚΟΝΤΕΣ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μιας ασφάλειας NEOZED ΤΗΞΕΩΣ 35A ΚΟΝΤΗ .

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.39**

**ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ63Α**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός RELAY ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4P 63A 30mA.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.40**

**ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός RELAY ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4P 40A 30Ma.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.41**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ (ΑΑ)**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μιας μπαταρίας αλκαλικής 1,5V R6P/AA

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.42**

**ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TV**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φις αρσενικό TV.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.43**

**ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ TV**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φις θηλυκό TV.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.44**

**ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ TV**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός αποκωδικοποιητήTV.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.45**

**ΦΘΟΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ 1,5 ΜΕΤΡΟ ΛΑΜΠΑ**

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φθορίου φωτιστικό στεγανό με 1,5 μέτρο λάμπα.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.46**

**ΡΟΚΑ 8/25**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ρόκας διαμέτρου 8mm και μήκους 25mm .Σύμφωνα με την οδηγία:2006/95/EC.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100 τμχ) :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.47**

**ΡΟΚΑ 10/25**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ρόκας διαμέτρου 10mm και μήκους 25mm .Σύμφωνα με την οδηγία:2006/95/EC.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100 τμχ) :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.48**

**ΡΟΚΑ 12/35**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ρόκας διαμέτρου 12mm και μήκους 35mm .Σύμφωνα με την οδηγία:2006/95/EC.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100 τμχ) :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Α.Τ.49**

**ΡΟΚΑ 16/35**

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μίας ρόκας διαμέτρου 16mm και μήκους 35mm .Σύμφωνα με την οδηγία:2006/95/EC.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 κουτί (100 τμχ) :……………………………………………(αριθμητικώς)

 (ολογράφως)

**Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.**

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

 [Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]