| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48/2019 |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ :	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	23.672,80 €

Φ.Π.Α. 24 %:	5.681,47 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	29.354.27 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:48/2019

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 23.672,80 € πλέον ΦΠΑ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνα που θα απαιτηθούν:

- για τους κοινόχρηστους χώρους για την εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων, ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο,

- για την κάλυψη των αναγκών των κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος

σε οικοδομικά υλικά για το έτος 2019. Η προμήθεια θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Η δαπάνη για τη παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.672,80 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (5.681,47 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 29.354,27 ευρώ.

Η προκηρυσσόμενη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων» και CPV 44111000-1, CPV 44113620-7 και CPV 44114100-3, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 30.6662.31 και 45.6662.36, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48/2019

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 23.672,80 € πλέον ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44111000-1 |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο συσκευασίας 25 kgr | ΤΜΧ | 160 | 3,70 | 592,00 € |
| 2 | Τσιμέντο λευκό συσκευασίας 25 kgr. | ΤΜΧ | 20 | 5,70 | 114,00 € |
| 3 | Άμμος οικοδομής | Μ3 | 50 | 22,00 | 1.100,00 € |
| 4 | Άμμος ποταμίσια | Μ3 | 5 | 45,60 | 228,00 € |
| 5 | Χαλίκι | Μ3 | 50 | 22,00 | 1.100,00 € |
| 6 | Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. | ΤΜΧ | 100 | 2,20 | 220,00 € |
| 7 | Μαρμαροκονία συσκευασίας 20kgr. | ΤΜΧ | 20 | 2,00 | 40,00 € |
| 8 9 | Οπτόπλινθος διαστάσεων 9x12x19. | ΤΜΧ | 500 | 0,16 | 80,00 € |
| 9 | Τσιμεντόλιθος | ΤΜΧ | 1000 | 0,50 | 500,00 € |
| 10 | Κόλλα πλακιδίων 25 kgr | ΤΜΧ | 20 | 8,40 | 168,00 € |
| 11 | Πέτρα Καρύστου. | Μ2 | 100 | 6,50 | 650,00 € |
| 12 | Πλάκα πεζοδρομίου διαστ. 50Χ50 | Μ2 | 100 | 8,00 | 800,00 € |
| 13 | Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) | ΤΜΧ | 80 | 16,40 | 1.312,00 € |
| 14 | Σιδηρός οπλισμός Φ12 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 | 3,06 | 153,00 € |
| 15 | Σιδηρός οπλισμός Φ16 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 | 5,70 | 285,00 € |
| 16 | Σύρμα γαλβανιζέ (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 4 | 4,10 | 16,40 € |
| 17 | Σύρμα μαύρο (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 4 | 2,85 | 11,40 € |
| 18 | Ατσαλόπροκες κουτί 100 Τμχ | ΤΜΧ | 5 | 2,40 | 12,00 € |
| ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο συσκευασίας 25 kgr | ΤΜΧ | 10 | 3,70 | 37,00 € |
| 6 | Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr | ΤΜΧ | 20 | 2,20 | 44,00 € |
| 9 | Τσιμεντόλιθος | ΤΜΧ | 100 | 0,50 | 50,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α | 7.512,80 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 1.803,07 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.315,87 € |

ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44113620-7 |
| 1 | Άσφαλτος ψυχρή 25 kgr | ΤΜΧ | 500 | 10,00 | 5.000,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | 5.000.00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 1.200,00 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.200,00 € |

ΟΜΑΔΑ Γ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44114100-3 |
| 1 | Σκυρόδεμα C16/20 | Μ3 | 124 | 90,00 | 11.160,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | 11.160,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.678,40 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13.838,40 € |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α | 7.512,80 € |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β | 5.000,00 € |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ | 11.160,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.672,80 € |

Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία, παλέτες κλπ. κατά περίπτωση), οι οποίες κατά την παράδοση θα είναι κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση, σημασμένες με ετικέτες, και θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας των Π.Ε.ΤΕ.Π. συνοδευόμενες από αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη Υπηρεσία των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης της παρούσας προμήθειας και ως τη συμπλήρωση ενός έτους.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48/2019

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 23.672,80 € πλέον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

1. Μαύρα τσιμέντα 25 κιλών

Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Tο τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟT ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας.

2. Άσπρα τσιμέντα 25 κιλών

Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Tο τσιμέντο θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας  (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), το οποίο θα αφορά σε όλα τα απαιτούμενα από τους ισχύοντες κανονισμούς στοιχεία (ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ΕΝ 196-1). Το τσιμέντο θα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θειικά άλατα, αλκάλια και C3A και θα συνοδεύεται α) από τη χημική και ορυκτολογική του ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς περιεκτικότητάς του (%) σε SO3 και υδατοδιαλυτά αλκάλια και β) από την ειδική του επιφάνεια (m2/g) και την καμπύλη κοκκομετρικής κατανομής LASER.

3. Άμμος οικοδομής

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0 - 4 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χιλ. και ελάχιστης ποσότητας περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 16% .ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

4. Άμμος ποταμίσια

Άμμος ποταμίσια. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

5. Χαλίκι

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 8 - 16 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

6. Ασβέστης 20 κιλών

Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις  και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι  καλά σβησμένος  και ωριμασμένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Ο πολτός  που προέρχεται από το σβήσιμο του  ασβέστη δεν πρέπει  να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες  και να αποτελείται κατά το  μεγαλύτερο ποσοστό από  κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Γενικά για τον ασβέστη  ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού. Σακιά σε συσκευασία 20  kgr. ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1.

7. Μαρμαροκονία 20 κιλών

Η μαρμαροκονία θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αμιγής, απαλλαγμένη ξένων ουσιών και λεπτόκοκκη (0,1-1,5mm). Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πούδρα και θα είναι επίσης καλά λειοτριμμένη. ΕΛΟΤ ΕΝ 13139.

8. Οπτόπλινθος διαστάσεων 9Χ12Χ19

Τούβλα διαστάσεων 9Χ12Χ19. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες. Οι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ12Χ19cm, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ΠΤΠ Δ100 (ΥΑ Δ14/535Θ9Ο). Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με κωδικό  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009.Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να  έχουν οι οπτόπλινθοι είναι τα  παρακάτω:

 Να είναι καλά ψημένοι,  σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα.

 Να μην είναι υαλοποιημένοι.

 Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός  των προδιαγεγραμμένων ανοχών. Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια.

 Να  αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο.

 Να  μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν  κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.

 Να είναι πολύ καλά  διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια  και ακμές χωρίς ελλείψεις.

 Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό.

 Να  απορροφούν νερό έως και  16% κατά βάρος ξερού τούβλου.

9.Τσιμεντόλιθος

Οι τσιμεντόλιθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ15Χ19cm αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι Τουλάχιστον 28 ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης. Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιμεντόλιθων προσδιορίζονται με δοκιμές βάση του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί με τις  ίδιες διαδικασίες. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες, ΕΛΟΤ ΕΝ771-3.

10.Κόλλα Πλακιδίων 25 κιλών

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό. Χρόνος αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Η κόλλα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12004 και με αντοχή πρόσφυσης σύμφωνα με ΕΝ1348. Υλικό πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.

11. Πλάκες Καρύστου

Πλάκες Καρύστου ακανόνιστες. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες .ΕΛΟΤ ΕΝ1341.

12. Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50Χ50

Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες λευκές από σκυρόδεμα. Οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις 50Χ50 και προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων. Θα πρέπει να μη περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009.

13. Πλέγμα Τ139 (2μ Χ 5μ)

Το δομικό πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009.

14. Σιδηρός οπλισμός Φ12, μήκους 4μ.

Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι μικρότερη από 0,3% για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή συνδετήρων, τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής και διαμέτρου Φ12.

15. Σιδηρός οπλισμός Φ16, μήκους 4μ.

Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι μικρότερη από 0,3% για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή συνδετήρων, τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής και διαμέτρου Φ16.

16. Σύρμα γαλβανιζέ (100 μ)

17. Σύρμα μαύρο (100 μ)

18. Ατσαλόπροκες 100 τμχ.

ΟΜΑΔΑ Β

1. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα, από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.

Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία, να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα και να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π.). Να μην παρουσιάζει καμιά τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι πλαστικά δοχεία των 25 kgr.

Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, η οποία θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισμού την Προσφορά.

Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Αποδεικτικά για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού.

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει (i)λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού, και (ii)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού. Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).

ΟΜΑΔΑ Γ

- Σκυρόδεμα C16/20.

Προδιαγραφές σύνθεσης σκυροδέματος C16/20

Κατηγορία σκυροδέματος : C16 /20

Κατηγορία κάθισης: S3

Μέγιστη διάσταση αδρανών: 31,5 mm

Λόγος Ν/Σ (συνολικό νερό): 0,70

Λόγος Ν/Σ ( ελεύθερο νερό): 0,648

Φαινόμενο ειδικό βάρος σκυροδέματος: 2,364 Kg/m3

Ο ανάδοχος της προμήθειας του σκυροδέματος C16/20 πρέπει να έχει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax …………….

ΟΜΑΔΑ Α

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44111000-1 |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο συσκευασίας 25 kgr | ΤΜΧ | 160 |  |  |
| 2 | Τσιμέντο λευκό συσκευασίας 25 kgr. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 3 | Άμμος οικοδομής | Μ3 | 50 |  |  |
| 4 | Άμμος ποταμίσια | Μ3 | 5 |  |  |
| 5 | Χαλίκι | Μ3 | 50 |  |  |
| 6 | Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 7 | Μαρμαροκονία συσκευασίας 20kgr. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 8 9 | Οπτόπλινθος διαστάσεων 9x12x19. | ΤΜΧ | 500 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόλιθος | ΤΜΧ | 1000 |  |  |
| 10 | Κόλλα πλακιδίων 25 kgr | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 11 | Πέτρα Καρύστου. | Μ2 | 100 |  |  |
| 12 | Πλάκα πεζοδρομίου διαστ. 50Χ50 | Μ2 | 100 |  |  |
| 13 | Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 14 | Σιδηρός οπλισμός Φ12 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 15 | Σιδηρός οπλισμός Φ16 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 16 | Σύρμα γαλβανιζέ (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 17 | Σύρμα μαύρο (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 18 | Ατσαλόπροκες κουτί 100 Τμχ | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο συσκευασίας 25 kgr | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 6 | Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόλιθος | ΤΜΧ | 100 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44113620-7 |
| 1 | Άσφαλτος ψυχρή 25 kgr | ΤΜΧ | 500 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΜΑΔΑ Γ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44114100-3 |
| 1 | Σκυρόδεμα C16/20 | Μ3 | 124 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48/2019

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 23.672,80 € πλέον ΦΠΑ

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας.

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνα  σε οικοδομικά υλικά για το έτος 2019. Η προμήθεια θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- του ν. 4605/2019 (Α’52) και ιδίως των άρθρων 43 και 44,

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η παρούσα Διακήρυξη.

- Η Οικονομική Προσφορά.

- Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

- Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

- Η τεχνική έκθεση.

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016).

Άρθρο 5ο: Σύμβαση.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, η όποια θα είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού (αξία χωρίς τον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

7.1 Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

7.2 Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος-προμηθευτής να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

7.3 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού

Άρθρο 8ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών .

8.1 Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.

8.2 Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με  fax ή  σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.

8.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (επιβλέποντα της σύμβασης), και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

8.4 Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, την παραλαβή των ειδών και το χρόνο παραλαβής υλικών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

Η προμήθεια ολόκληρης της ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Άρθρο9ο: Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση του υπό προμήθεια είδους.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις. Σχετικά με την απόρριψη των συμβατικών υλικών και αντικατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στο τιμολόγιο της παρούσας.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/9/2019 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |