ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Εργασία συντήρησης & επισκευής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            κλιματιστικών όλων των  υπηρεσιών                     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελέτης 27/2020

CPV: 50730000-1 «Υπηρεσίες							                        επισκευής και συντήρησης

Ψυκτικών συγκροτημάτων»

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά δύο ομάδες εργασιών:

Α) Την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Τεχνικές, Διοικητικές, Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος. Ο Δήμος μας διαθέτει πλήθος κλιματιστικών μηχανημάτων που εξυπηρετούν τόσο τα Δημοτικά Καταστήματα, όσο και τις περιφερειακές υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Β) Την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων της Ε’ κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος που θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Η δαπάνη της εργασίας – υπηρεσίας για τις παραπάνω ομάδες ανέρχεται στο ποσό των € 25.606,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, και συγκεκριμένα τους  Κ.Α.  10.6264.02,  & Κ.Α. 15.6482.01  «Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων»,

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Μαραθώνας  08 / 09 /2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος                                                          Ο Συντάξας

Τεχνικής Υπηρεσίας

Σωτήριος Αθανασόπουλος                                                                Παναγιώτης Ηλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Εργασία συντήρησης & επισκευής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            κλιματιστικών όλων των  υπηρεσιών                     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελέτης 27/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης:

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει για ένα έτος, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος που βρίσκονται τοποθετημένα σε διάφορα κτίρια και υπηρεσίες του Δήμου, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο κατάλογο.

Τα κλιματιστικά μηχανήματα που χρήζουν συντήρησης και επισκευής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί :

Α ΟΜΑΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου μεσαίου μεγέθους | Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα | Οκτώ (8) |  |
| 2 | Κεντρική κλιματιστική μονάδα | Κτίριο Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού |  |  |
| 3 | Κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου μεσαίου μεγέθους | Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα | Είκοσι πέντε (25) |  |
| 4 | Μεταφορά και εγκατάσταση κλιματιστικού στο νέο Server room | Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα | Ένα (1) |  |
| 5 | Κλιματιστικά, σύστημα VRVμε τέσσερεις κεντρικές μονάδες | Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης | Τριάντα οκτώ (38) |  |
| 6 | Εξωτερικές κεντρικές μονάδες | Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης | Τέσσερεις (4) |  |
| 7 | Κλιματιστικό στο Server room εκτός VRV | Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης | Ένα (1) |  |
| 8 | Κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου μεσαίου μεγέθους | Αίθουσα πολιτιστικού Κάτω Σούλι | Ένα (1) |  |
| 9 | Κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου μεσαίου μεγέθους | Κοινωνικό φροντιστήριο Μαραθώνα (εντός Γυμνασίου) | Τρία (3) |  |
| 10 | Κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου μεσαίου μεγέθους | Κοινωνικό φροντιστήριο Ν. Μάκρης (εντός 1ο Γυμνασίου) | Τέσσερα (4) |  |
| 11 | Κεντρική κλιματιστική μονάδα | Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου |  |  |
| 12 | Κλιματιστική μονάδα (fan coil) | Γραφείο Δημάρχου (Αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου) |  |  |
| 13 | Μονάδα ψύξης | Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου |  |  |

Β ΟΜΑΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου μικρού μεγέθους από 9.000 BTU. Κλιματιστικά τραπεζαρίας και στα διώροφα σπιτάκια | Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ | Διακόσια είκοσι (390) |  |
| 2) | Επισκευή εξωτερικών μονάδων A/C τραπεζαρίας και στα διώροφα σπιτάκια | Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ | (4) |  |

Η τεχνική συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες - εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των μηχανημάτων του Δήμου. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την υπηρεσία - εργασία, για την περιοδική συντήρηση (service) των μηχανημάτων καθώς και τις έκτακτες επισκευές σε βλάβες που τυχόν θα παρουσιάσουν αυτά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

2. Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων:

Γενικό Σέρβις (service)

Εγκατάσταση - Απεγκατάσταση ανταλλακτικών

Επισκευή ή καθαρισμός φίλτρων κ.λπ..

Γενικός καθαρισμός.

Ρυθμίσεις - προγραμματισμός.

Επίσης θα συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.

3. Επί τόπου παροχή υπηρεσιών:

Θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου που θα παρέχει την εργασία, τα ανταλλακτικά ή και την ολοκληρωτική αντικατάσταση των τμημάτων των μονάδων των κλιματιστικών προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή κατάσταση λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων. Τα υλικά για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση και κάθε φύσεως ανταλλακτικά θα είναι του κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος (γνήσια ανταλλακτικά). Τυχόν οδοιπορικά έξοδα καθώς και έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στον χώρο εγκατάστασης του κλιματιστικού βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Προληπτική συντήρηση:

Περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση και έλεγχο καλής λειτουργίας, δύο (2) φορές ετησίως και σύμφωνα µε ένα αμοιβαία συμφωνημένο πρόγραμμα που θα τηρείται χωρίς ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης της εταιρίας και χωρίς χρονικές αποκλίσεις ή καθυστερήσεις από μέρος του αναδόχου και θα εκδίδεται βεβαίωση για κάθε κλιματιστικό μηχάνημα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης.

5. Χρόνος απόκρισης:

Οι βλάβες μπορούν να δηλώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση παροχής υπηρεσιών θα γίνεται τηλεφωνικά ή µε fax ή µε email ή µε επίσημο έγγραφο της υπηρεσίας, από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ή τους Προϊσταμένους Δ/νσης κάθε Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.

6. Χρόνος αποκατάστασης:

Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης και θα επιτυγχάνεται είτε µε επιδιόρθωση είτε µε προσωρινή αντικατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος µε ισοδύναμο εντός 48ωρου.

Μαραθώνας  08  / 09 / 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος                                                                         Ο Συντάξας

Τεχνικής Υπηρεσίας

Σωτήριος Αθανασόπουλος                                                        Παναγιώτης Ηλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Εργασία συντήρησης & επισκευής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            κλιματιστικών όλων των  υπηρεσιών                     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελέτης 27/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α ΟΜΑΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου (πλήθος μηχανημάτων ), δηλαδή πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και των τεχνικών παρεμβάσεων για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών | ΑΠΟΚΟΠΗ |  | 2.000,00 € |
|  |  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | 2.000,00€ |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 480,00€ |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.480,00€ |

Β ΟΜΑΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος (πλήθος μηχανημάτων 390), δηλαδή πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και των τεχνικών παρεμβάσεων για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών Κλιματιστικά τραπεζαρίας και στα διώροφα σπιτάκια | ΑΠΟΚΟΠΗ | Τριακόσια ενενήντα (390) | 13.650,00 € |
| 2. | Επισκευή εξωτερικών μονάδων A/C τραπεζαρίας και στα διώροφα σπιτάκια | Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ | (4) | 2.000€ |
|  |  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | 15.650,00€ |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 3.756,00€ |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 19.406,00€ |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

|  | Προμήθεια ανταλλακτικών και για τις δύο ομάδες | ΑΠΟΚΟΠΗ | 3.000,00€ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | 3.000,00€ |
|  |  | ΦΠΑ 24% | 720,00€ |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 3.720,00€ |

Μαραθώνας   08 / 09 /2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος                                                                         Ο Συντάξας

Τεχνικής Υπηρεσίας

Σωτήριος Αθανασόπουλος

Παναγιώτης Ηλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Εργασία συντήρησης & επισκευής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            κλιματιστικών όλων των  υπηρεσιών                     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελέτης 27/2020

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο εργασίας:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την  ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες  του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις:

- Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 118 περί προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

- Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 65 παρ.1 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου72 «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες».

- Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

- Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε από το 7ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης.

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία:

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

β. Η τεχνική έκθεση

γ. Η προσφορά του ενδιαφερομένου

δ. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Σύμβαση:

Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογραφεί η σύμβαση, η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου:

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, όπως θα έχει καθορισθεί με την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις:

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Τρόπος εκτέλεσης εργασίας:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 8ο ::

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την υπηρεσία πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Δήλωση ότι υπάρχει εμπειρία και εξειδίκευση στη συντήρηση των εν λόγω ψυκτικών συγκροτημάτων.

Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης που αφορά τις εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Παραλαβή:

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Μαραθώνας   08 / 09 /2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος                                                                         Ο Συντάξας

Τεχνικής Υπηρεσίας

Σωτήριος Αθανασόπουλος                                                    Παναγιώτης Ηλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Εργασία συντήρησης & επισκευής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            κλιματιστικών όλων των  υπηρεσιών                     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελέτης 27/2020

# ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)

Για την απ’ ευθείας ανάθεση προς επιλογή αναδόχου για τις εργασίες συντήρησης

Α ΟΜΑΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου (πλήθος μηχανημάτων ), δηλαδή πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και των τεχνικών παρεμβάσεων για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών | ΑΠΟΚΟΠΗ |  |  |
|  |  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

Β ΟΜΑΔΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος (πλήθος μηχανημάτων 390), δηλαδή πραγματοποίηση των ελάχιστων τακτικών εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε ετήσια βάση, όπως αυτές ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και των τεχνικών παρεμβάσεων για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών Κλιματιστικά τραπεζαρίας και στα διώροφα σπιτάκια | ΑΠΟΚΟΠΗ | Τριακόσια ενενήντα (390) |  |
| 2. | Επισκευή εξωτερικών μονάδων A/C τραπεζαρίας και στα διώροφα σπιτάκια | Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ | (4) |  |
|  |  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

|  | Προμήθεια ανταλλακτικών και για τις δύο ομάδες | ΑΠΟΚΟΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

Το  συνολικό ποσό της προσφοράς μου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι  :

………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

(αναγράφετε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ολογράφως)

Μαραθώνας …../……./2020

Ο Προσφέρων

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]