| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κώδικας : 19005 Πληροφορίες : Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Τηλ. : 2294320518 FAX : 2294090810 e-mail : techdep@marathon.gr | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 16.486,05 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με σκοπό την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί:

α) για την Αποκατάσταση μέρους των τεσσάρων (4) φωτιστικών πυλώνων στο  Στάδιο Ερυθρού της Δημοτικής Κοινότητας  Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος,

β) Την επισκευή και συντήρηση διακοσίων (200) εορταστικών παραστάσεων (Χριστουγέννων)  του Δήμου Μαραθώνος

γ) Την συντήρηση πέντε φωτιστικών σωμάτων στο στάδιο Ερυθρού της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από το ελεύθερο εμπόριο μετά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών με κριτήριο την πιο οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Η τεχνική προσφορά θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των υλικών, προκειμένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η συμφωνία τους με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο της ποσότητας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή/και αντιπροσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και να έχουν εγγύηση. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των 13.295,20 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (3.190,85 ευρώ) συνολικού ποσού 16.486,05 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η προκηρυσσόμενη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.13 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισμού για το έτος 2020, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση με CPV: 31681410-0.

Οι εργασίες που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση του προαναφερόμενου ηλεκτρολογικού υλικού, θα πραγματοποιηθούν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 17/09/2020 Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 17/09/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κώδικας : 19005 Πληροφορίες : Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Τηλ. : 2294320518 FAX : 2294090810 e-mail : techdep@marathon.gr | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 16.486,05 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ HQI E40 2000 Watt | ΤΕΜ | 20 | 212,00 | 4.240,00 |
| 2 | ΛΑΜΤΗΡΑΣ HQI E40 2000Watt | ΤΕΜ | 21 | 138,10 | 2.910,00 |
| 3 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ | ΜΕΤ | 3000 | 1,10 | 3.300,00 |
| 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ΜΕΤ | 1000 | 1,10 | 1.100,00 |
| 5 | ΠΑΡΟΧΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ | ΤΕΜ | 200 | 3,69 | 738,00 |
| 6 | ΛΑΜΠΑ LED 15-18W Watt /2700k Ε27 | ΤΕΜ | 500 | 1,80 | 900,00 |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΛΑ Φ30 ΟΠΑΛ | ΤΕΜ | 10 | 9,36 | 93,60 |
| 8 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑΣ Φ30 | ΤΕΜ | 10 | 2,35 | 23,50 |

| ΣΥΝΟΛΟ | 13.295,20€ |
| --- | --- |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. | 3.190,85€ |
| ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ | 16.486,05€ |

Το συνολικό κόστος του προαναφερόμενου ηλεκτρολογικού υλικού ανέρχεται στο ποσό των 13.295,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, γενικό σύνολο 16.486,05  ευρώ.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 17/09/2020 Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 17/09/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κώδικας : 19005 Πληροφορίες : Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Τηλ. : 2294320518 FAX : 2294090810 e-mail : techdep@marathon.gr | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 16.486,05 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax …………….

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ HQI E40 2000 Watt | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΤΗΡΑΣ HQI E40 2000Watt | ΤΕΜ | 21 |  |  |
| 3 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ | ΜΕΤ | 3000 |  |  |
| 4 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ΜΕΤ | 1000 |  |  |
| 5 | ΠΑΡΟΧΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΑ LED 15-18W Watt /2700k Ε27 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΛΑ Φ30 ΟΠΑΛ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 8 | ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑΣ Φ30 | ΤΕΜ | 10 |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- |
| ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. |  |
| ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ |  |

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2020

# Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κώδικας : 19005 Πληροφορίες : Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Τηλ. : 2294320518 FAX : 2294090810 e-mail : techdep@marathon.gr | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 16.486,05 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A.T.1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ HQI   E40 2000 Watt

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός Φωτιστικού Σώματος για λαμπτήρα HQI, ισχύος 2000 Watt με κάλυμα E40.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Διακόσια Δώδεκα ευρώ (212,00€).

A.T.2

ΛΑΜΤΗΡΑΣ HQI-Τ E40 2000 Watt

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα HQI-Τ, ισχύος έως 2.000W, τάσεως 220-240Ω με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής από 180.000-200.000 Lummen , θα έχει θερμοκρασία χρώματος από 3.800 έως 7.450 Κ γωνία δέσμης από 200ο και άνω, ο λαμπτήρας θα έχει διάμετρο 106,0-110,0 mm και μήκος 430-450 mm το ανώτερο. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι ≥80  . Ενεργειακή κλάση Α.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Εκατό Τριάντα Οκτώ ευρώ και Δέκα λεπτά (138,10 €).

Α.Τ. 3

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φωτοσωλήνα χρώματος ψυχρού, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο: Ένα ευρώ και Δέκα λεπτά (1,10€).

A.T. 4

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φωτοσωλήνα χρώματος θερμού, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο: Ένα ευρώ και Δέκα λεπτά (1,10€).

A.T. 5

ΠΑΡΟΧΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός παροχικά καλωδίου φωτοσωλήνα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τρέχον μέτρο : Τρία ευρώ και Εξήντα Εννέα λεπτά  (3,69€).

A.T. 6

ΛΑΜΠΑ LED 15-18W  Watt /2700k Ε27

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος  ενός λαμπτήρα LED, ισχύος από 15W έως 18W, τάσεως 220-240V με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής από 1700-1900 Lummen , θα έχει θερμοκρασία χρώματος από 2500Κ έως 3000Κ και γωνία δέσμης από 200ο και άνω, ο λαμπτήρας θα έχει διάμετρο 60-70 mm και μήκος 120-140mm το ανώτερο. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι ≥80  . Ενεργειακή κλάση Α+.

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Ένα ευρώ και Ογδόντα λεπτά  (1,80€).

A.T. 7

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΛΑ Φ30 ΟΠΑΛ

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός φωτιστικό τύπου «ΜΠΑΛΛΑ Φ30 ΟΠΑΛ».

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9,36€).

A.T. 8

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑΣ Φ30

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος μιας βάσης για φωτιστικό «ΜΠΑΛΛΑΣ Φ30 ΟΠΑΛ».

Θα φέρει σήμανση CE.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Δύο ευρώ και Τριάντα Πέντε λεπτά (2,35 €).

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 17/09/2020 Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 17/09/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κώδικας : 19005 Πληροφορίες : Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Τηλ. : 2294320518 FAX : 2294090810 e-mail : techdep@marathon.gr | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 16.486,05 € με Φ.Π.Α. |
| --- | --- |

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Μαραθώνος.

Οι προδιαγραφές για όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θα φέρουν πιστοποιητικό CE) και με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας και σύμφωνα με τα διεθνή (DIN, ISO, EVEC ή VDE ή CEVELEC) και ελληνικά (ΕΛΟΤ) πρότυπα και κανονισμούς.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

- Tου Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- Το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/3-5-2017)

- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

- Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και το Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013  «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

- Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

- Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4337/15) και ισχύουν σήμερα.

- Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην

οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

- Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 5ο: Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 105 του Νόμου 4412/16, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος την σύμβαση .

Άρθρο 6ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των Υλικών.

Τα παραδοτέα υλικά θα παραδοθούν σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από την Υπηρεσία. Η αρμόδια, κατά το Νόμο Επιτροπή του Ν 4412/2016, θα παραλάβει τα υλικά μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών, κατά την κρίση της.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται για ένα (1) μήνα από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από γραπτό αίτημα και ανάλογα με τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με υποχρέωση του ανάδοχου να παραδώσει άμεσα, σε συνέχεια της αποστολής του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, τα αναγραφόμενα είδη.

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα υπό προμήθεια υλικά εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, τη λήψη του οποίου θα επιβεβαιώνει, στον τόπο παράδοσης που θα ορίζεται από την ειδοποίηση. Όλα τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται τμηματικά με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, στην αποθήκη του Δήμου ή σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία.

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E.

Οι προς προμήθεια ηλεκτρικοί λαμπτήρες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστών εργοστασίων των πλέον εξελιγμένων τύπων με τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις, τελείως καινούργιοι, πρώτης χρήσεως και μεγίστου ορίου ζωής.

Τα υλικά που είναι αποδεκτά θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες – εργοστάσια, που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένα κατά ISO διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού .

Να κατατεθεί εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας  των λαμπτήρων για ένα (1) έτος από τον προμηθευτή .

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 18/09/2020 Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 18/09/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |